ORDEN de 14 de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones para la Comunidad Autónoma de Aragón.

Anexo I Módulos Profesionales

# 0237. Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios

Duración: 128 horas

## Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación:

- Identifica los elementos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios, analizando los sistemas que las integran.

### Criterios de evaluación:

  - Se ha analizado la normativa sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones en  edificios.

  - Se han identificado los elementos de las zonas comunes y privadas.

  - Se han descrito los tipos de instalaciones que componen una ICT (infraestructura común de telecomunicaciones).

  - Se han descrito los tipos y la función de recintos (superior, inferior) y registros (enlace, secundario, entre otros) de una ICT.

  - Se han identificado los tipos de canalizaciones (externa, de enlace, principal, entre otras).

  - Se han descrito los tipos de redes que componen la ICT (alimentación, distribución, dispersión    e interior).

  - Se han identificado los elementos de conexión.

  - Se ha determinado la función y características de los elementos y equipos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridad, entre otros).

- Configura pequeñas instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para viviendas y edificios, determinando los elementos que la conforman y seleccionando componentes y equipos.

### Criterios de evaluación:

  - Se han identificado las especificaciones técnicas de la instalación.

  - Se ha aplicado la normativa de ICT y el REBT en la configuración de la instalación.

  - Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación.

  - Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación.

  - Se han realizado los croquis y esquemas de la instalación con la calidad requerida.

  - Se ha utilizado la simbología normalizada.

  - Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las especificaciones funcionales, técnicas y normativas.

  - Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.

- Monta instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para viviendas y edificios interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje.

### Criterios de evaluación:

  - Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación (planos, esquemas, reglamentación, entre otros).

  - Se ha realizado el replanteo de la instalación.

  - Se han ubicado y fijado canalizaciones.

  - Se han realizado operaciones de montaje de mástiles y torretas, entre otros.

  - Se han ubicado y fijado los elementos de captación de señales y del equipo de cabecera.

  - Se ha tendido el cableado de los sistemas de la instalación (televisión, telefonía y comunicación interior, seguridad, entre otros).

  - Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación.

  - Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje.

- Verifica y ajusta los elementos de las instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones midiendo los parámetros significativos e interpretando sus resultados.

### Criterios de evaluación:

  - Se han descrito las unidades y los parámetros de los sistemas de la instalación (ganancia de la antena, de amplificadores, directividad, anchos de banda, atenuaciones, interferencias, entre otros).

  - Se han utilizado herramientas informáticas para la obtención de información: situación de repetidores, posicionamiento de satélites, entre otros.

  - Se han orientado los elementos de captación de señales.

  - Se han realizado las medidas de los parámetros significativos de las señales en los sistemas de la instalación.

  - Se han relacionado los parámetros medidos con los característicos de la instalación.

  - Se han realizado pruebas funcionales y ajustes.

- Localiza averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce.

### Criterios de evaluación:

  - Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, utilizando los medios, equipos e instrumentos específicos.

  - Se ha operado con las herramientas e instrumentos adecuados para la diagnosis de averías.

  - Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones.

  - Se han planteado hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instalación.

  - Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción.

  - Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas

- Repara instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones aplicando técnicas  de corrección de disfunciones y en su caso de sustitución de componentes teniendo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes.

### Criterios de evaluación:

  - Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la avería.

  - Se han reparado o en su caso sustituido los componentes causantes de la avería.

  - Se ha verificado la compatibilidad del nuevo elemento instalado.

  - Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento del equipo o de la instalación.

  - Se han realizado las intervenciones de mantenimiento con la calidad requerida.

  - Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

  - Se ha elaborado un informe-memoria de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y resultados obtenidos.

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.

### Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

  - Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

  - Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

  - Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia,  entre otros) de las máquinas y de los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado y montaje.

  - Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

  - Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar  en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios

  - Se han identificado las posibles fuentes de contaminación acústica, visual, entre otras del entorno ambiental.

  - Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva

  - Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

# 0238. Módulo profesional: Instalaciones domóticas

Duración: 126 horas

## Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación:

- Identifica áreas y sistemas automáticos que configuran las instalaciones automatizadas en viviendas, analizando el funcionamiento, características y normas de aplicación.

### Criterios de evaluación:

  - Se han reconocido las distintas tipologías de automatizaciones domésticas.

  - Se han reconocido los principios de funcionamiento de las redes automáticas en viviendas.

  - Se han reconocido aplicaciones automáticas en las áreas de control, confort,  seguridad,  energía y telecomunicaciones.

  - Se han descrito las distintas tecnologías aplicadas a la automatización de viviendas

  - Se han descrito las características especiales de los conductores en este tipo de instalación.

  - Se han identificado los equipos y elementos que configuran la instalación automatizada, interpretando la documentación técnica.

  - Se ha consultado la normativa vigente relativa a las instalaciones automatizadas en viviendas.

  - Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los esquemas.

- Configura sistemas técnicos, justificando su elección y reconociendo su funcionamiento.

### Criterios de evaluación:

  - Se han descrito los tipos de instalaciones automatizadas en viviendas y edificios en función del sistema de control.

  - Se han reconocido las distintas técnicas de transmisión.

  - Se han identificado los distintos tipos de sensores y actuadores.

  - Se han descrito los diferentes protocolos de las instalaciones automatizadas.

  - Se ha descrito el sistema de bus de campo.

  - Se han descrito los sistemas controlados por autómata programable.

  - Se han descrito los sistemas por corrientes portadoras.

  - Se han descrito los sistemas inalámbricos.

  - Se ha utilizado el software de configuración apropiado a cada sistema.

  - Se ha utilizado documentación técnica.

- Monta pequeñas instalaciones automatizadas de viviendas, describiendo los elementos que las conforman.

### Criterios de evaluación:

  - Se han realizado los croquis y esquemas necesarios para configurar las instalaciones.

  - Se han determinado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación.

  - Se han conectado los sensores y actuadores para un sistema domótico con autómata programable.

  - Se ha realizado el cableado de un sistema por bus de campo.

  - Se han montado sensores y actuadores, elementos de control y supervisión de un sistema domótico por bus de campo, corrientes portadoras y red inalámbrica.

  - Se ha verificado su correcto funcionamiento.

  - Se han respetado los criterios de calidad.

  - Se ha aplicado la normativa vigente.

- Monta las áreas de control de una instalación domótica siguiendo los procedimientos establecidos.

### Criterios de evaluación:

  - Se han consultado catálogos comerciales para seleccionar los materiales que se tiene previsto instalar.

  - Se han utilizado las herramientas y equipos adecuados para cada uno de los sistemas.

  - Se ha elegido la opción que mejor cumple las especificaciones funcionales, técnicas y normativas así como de obra de la instalación.

  - Se han realizado los croquis y esquemas para configurar la solución propuesta.

  - Se ha tendido el cableado de acuerdo con las características del sistema.

  - Se han programado los elementos de control de acuerdo a las especificaciones dadas y al manual del fabricante.

  - Se ha realizado la puesta en servicio de la instalación.

  - Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.

  - Se han respetado los criterios de calidad.

- Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del sistema.

### Criterios de evaluación:

  - Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen coordinadamente.

  - Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red.

  - Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento.

  - Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido.

  - Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería coincide con la indicada en el parte de averías.

  - Se han realizado las pruebas, comprobaciones y ajustes con la precisión necesaria para la puesta en servicio de la instalación, siguiendo lo especificado en la documentación técnica.

  - Se ha elaborado, en su caso, un informe de disconformidades relativas al plan de calidad.

- Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas, aplicando técnicas de medición y relacionando éstas con la causa que la producen.

### Criterios de evaluación:

  - Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen coordinadamente.

  - Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red.

  - Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento.

  - Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y su repercusión en la instalación.

  - Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento utilizando los instrumentos   o el software adecuados.

  - Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención.

  - Se ha reparado la avería.

  - Se ha confeccionado un informe de incidencias.

  - Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos, que permitirá actualizar el histórico de averías.

  - Se han respetado los criterios de calidad.

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

### Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

  - Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

  - Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

  - Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia,  entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.

  - Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

  - Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar  en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones domóticas y sus instalaciones asociadas.

  - Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

  - Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

  - Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

# 0359. Electrónica aplicada:

Duración: 192 horas

## Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación:

- Realiza cálculos y medidas en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando principios y conceptos básicos.

### Criterios de evaluación:

  - Se han clasificado los componentes eléctricos en función de sus características y comportamiento.

  - Se ha identificado la simbología normalizada en los esquemas de los circuitos eléctricos.

  - Se han identificado las magnitudes eléctricas y sus unidades.

  - Se han realizado cálculos de potencia, energía y rendimiento eléctricos.

  - Se han reconocido los efectos químicos y térmicos de la electricidad.

  - Se han realizado cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua.

  - Se han realizado medidas en circuitos eléctricos (tensión, intensidad, entre otros).

- Reconoce los principios básicos del electromagnetismo, describiendo las interacciones entre campos magnéticos y corrientes eléctricas.

### Criterios de evaluación:

  - Se han reconocido las características de los imanes así como de los campos magnéticos que originan.

  - Se han reconocido los campos magnéticos creados por conductores recorridos por corrientes eléctricas.

  - Se han identificado las principales magnitudes electromagnéticas y sus unidades.

  - Se ha reconocido la acción de un campo magnético sobre corrientes eléctricas.

  - Se han descrito las experiencias de Faraday.

  - Se ha descrito el fenómeno de la autoinducción.

  - Se ha descrito el fenómeno de la interferencia electromagnética.

- Realiza cálculos y medidas en circuitos eléctricos de corriente alterna monofásica y trifásica, aplicando principios y conceptos básicos.

### Criterios de evaluación:

  - Se han identificado las características de una señal alterna.

  - Se ha identificado la simbología normalizada.

  - Se han realizado cálculos de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia en circuitos de corriente alterna monofásica.

  - Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia.

  - Se ha identificado la manera de corregir el factor de potencia.

  - Se ha descrito el concepto de resonancia y sus aplicaciones.

  - Se han identificado los armónicos y sus efectos.

  - Se han descrito los sistemas de distribución a tres y cuatro hilos.

  - Se han identificado las formas de conexión de los receptores trifásicos.

- Monta circuitos analógicos, determinando sus características y aplicaciones. Criterios de evaluación:

  - Se han descrito diferentes tipologías de circuitos analógicos de señal y de potencia.

  - Se han descrito los parámetros y características fundamentales de los circuitos analógicos.

  - Se han identificado los componentes, asociándolos con sus símbolos.

  - Se han montado o simulado circuitos analógicos básicos.

  - Se han montado o simulado circuitos de conversión analógico-digital.

  - Se ha verificado su funcionamiento.

  - Se han realizado las medidas fundamentales.

  - Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos analógicos.

  - Se han solucionado disfunciones.

- Determina las características y aplicaciones de fuentes de alimentación identificando sus bloques funcionales y midiendo o visualizando las señales típicas.

### Criterios de evaluación:

  - Se han reconocido los diferentes componentes y bloques, relacionándolos con su símbolo.

  - Se ha descrito el funcionamiento de los diferentes bloques.

  - Se han descrito las diferencias entre fuentes de alimentación lineales y conmutadas.

  - Se han descrito aplicaciones reales de cada tipo de fuente.

  - Se han realizado las medidas fundamentales.

  - Se han visualizado señales.

  - Se han solucionado disfunciones.

- Monta circuitos con amplificadores operacionales, determinando sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado las configuraciones básicas de los circuitos con amplificadores  operacionales (AO).

  - Se han identificado los parámetros característicos.

  - Se ha descrito su funcionamiento.

  - Se han montado o simulado circuitos básicos con AO.

  - Se ha verificado su funcionamiento.

  - Se han realizado las medidas fundamentales.

  - Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con AO.

  - Se han descrito disfunciones, asociándolas al fallo del componente.

  - Se han solucionado disfunciones.

- Monta circuitos lógicos digitales, determinando sus características y aplicaciones.

### Criterios de evaluación:

  - Se han utilizado distintos sistemas de numeración y códigos.

  - Se han descrito las funciones lógicas fundamentales.

  - Se han representado los circuitos lógicos mediante la simbología adecuada.

  - Se han relacionado las entradas y salidas en circuitos combinacionales y secuenciales.

  - Se han montado o simulado circuitos digitales básicos.

  - Se han montado o simulado circuitos de conversión digital-analógico.

  - Se ha verificado su funcionamiento.

  - Se han reparado averías básicas.

- Reconoce circuitos microprogramables, determinando sus características y aplicaciones.

### Criterios de evaluación:

  - Se ha identificado la estructura de un microprocesador y la de un microcontrolador.

  - Se ha descrito la lógica asociada a los elementos programables (memorias, puertos, entre otros).

  - Se han descrito aplicaciones básicas con elementos programables.

  - Se han cargado programas de aplicación en entrenadores didácticos o similares.

  - Se han realizado modificaciones de parámetros.

  - Se ha verificado su funcionamiento.

# 0360. Equipos Microinformáticos.

Duración: 128 horas

## Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación:

- Monta un equipo microinformático, seleccionando los componentes y aplicando técnicas de montaje.

### Criterios de evaluación:

  - Se han descrito los bloques funcionales que componen un equipo microinformático.

  - Se han descrito los bloques funcionales más importantes de una placa base.

  - Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de equipos microinformáticos.

  - Se ha interpretado la documentación técnica de todos los componentes a ensamblar.

  - Se han ensamblado y configurado, en su caso, placa base, microprocesador, elementos de refrigeración, módulos de memoria y soportes de lectura/grabación, entre otros.

  - Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones del conjunto ensamblado.

  - Se han medido las tensiones típicas para ordenadores personales en fuentes de alimentación (F.A.) y sistemas de alimentación ininterrumpida (S.A.I.).

- Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software de aplicación.

### Criterios de evaluación:

  - Se han analizando las funciones del sistema operativo.

  - Se ha descrito la estructura del sistema operativo.

  - Se ha verificado la idoneidad del hardware.

  - Se ha seleccionado el sistema operativo.

  - Se han configurado parámetros básicos de la instalación.

  - Se han descrito las incidencias de la instalación.

  - Se han respetado las normas de utilización del software (licencias).

  - Se ha actualizado un sistema operativo ya instalado.

  - Se ha configurado un gestor de arranque.

- Realiza operaciones básicas de configuración y administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso.

### Criterios de evaluación:

  - Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo.

  - Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo.

  - Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de programas y aplicaciones (antivirus, herramientas de optimización del sistema, entre otros).

  - Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a  redes,  instalar/desinstalar dispositivos, entre otros).

  - Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.

  - Se han configurado perfiles de usuario y grupo.

  - Se ha optimizado el funcionamiento de todo el sistema.

  - Se ha realizado una imagen del sistema y almacenado en un soporte externo.

  - Se ha recuperado el sistema mediante una imagen preexistente.

- Instala periféricos, interpretando la documentación de los fabricantes de equipos.

### Criterios de evaluación:

  - Se han interpretado manuales de instalación.

  - Se han instalado periféricos de impresión estándar.

  - Se han instalado periféricos de captura de imágenes digitales.

  - Se han instalado otros periféricos multimedia con sus aplicaciones.

  - Se han instalado y configurado recursos para ser compartidos.

  - Se han instalado sistemas inalámbricos («bluetooth», «wireless», entre otros) y aplicaciones.

  - Se han instalado periféricos utilizados en las instalaciones de telecomunicación.

  - Se han configurado los periféricos.

  - Se  han  aplicado  técnicas   de  mantenimiento   preventivo   y  correctivo   a  los  periféricos.

- Elabora documentos utilizando aplicaciones informáticas.

### Criterios de evaluación:

  - Se han utilizado programas de tratamiento de texto.

  - Se han utilizado programas de hoja de cálculo.

  - Se han utilizado programas de bases de datos.

  - Se han creado presentaciones utilizando programas específicos.

  - Se han diseñado plantillas.

  - Se han utilizado otras aplicaciones incluidas en un paquete ofimático (tratamiento de imágenes  y publicaciones, entre otras).

  - Se ha trabajado con programas de gestión de correo electrónico.

  - Se han utilizado programas de acceso a Internet.

  - Se han utilizado herramientas de Internet.

- Mantiene equipos informáticos relacionando las disfunciones con sus causas.

### Criterios de evaluación:

  - Se ha descrito el proceso de arranque de un ordenador.

  - Se han configurado las versiones más habituales y representativas del programa de arranque   de un equipo.

  - Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo microinformático (mala conexión  de componentes, problemas en discos fijos, sobrecalentamiento del microprocesador, entre otras).

  - Se han utilizado programas de diagnóstico.

  - Se han interpretado las especificaciones del fabricante.

  - Se han sustituido componentes deteriorados (tarjetas, memorias, entre otros).

  - Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos.

  - Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.

  - Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes y software.

  - Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación).

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

### Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

  - Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

  - Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, entre otras.

  - Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia,  entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

  - Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridas.

  - Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

  - Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

  - Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

# 0361. Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía.

Duración: 224 horas

## Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

- Reconoce la configuración de una red de datos de un área local,  identificando  las características y función de los equipos y elementos que la componen.

### Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los distintos tipos de redes de datos.

  - Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.

  - Se han identificado las distintas topologías de las redes locales (anillo, estrella y bus, entre otros).

  - Se han descrito los elementos de la red local y su función.

  - Se han clasificado los medios de transmisión.

  - Se han clasificado los equipos de distribución (switch y router entre otros).

  - Se ha relacionado cada equipo de distribución con sus aplicaciones características.

- Monta canalizaciones y cableado interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje.

### Criterios de evaluación:

  - Se ha realizado un croquis de la instalación.

  - Se han replanteado los espacios por los que pueden discurrir e instalarse los diferentes elementos que componen la instalación.

  - Se han descrito las técnicas de montaje de cableado estructurado.

  - Se han seleccionado los elementos y materiales necesarios para el montaje según la documentación técnica.

  - Se han montado las canalizaciones y cajas repartidoras.

  - Se ha tendido y etiquetado el cableado.

  - Se han montado y etiquetado las tomas de usuario.

  - Se han realizado las diferentes conexiones.

  - Se han realizado las pruebas funcionales.

- Instala infraestructuras de redes locales cableadas interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de conexionado y montaje.

### Criterios de evaluación:

  - Se ha optimizado el espacio disponible en la distribución de paneles y bandejas en  los  armarios.

  - Se han preparado los distintos tipos de cables (par trenzado, fibra óptica, entre otros).

  - Se han colocado los conectores correspondientes a cada tipo de cable.

  - Se han realizado las conexiones de los paneles y de los equipos de conmutación.

  - Se han etiquetado los cables y tomas de los paneles de conexión.

  - Se ha realizado la conexión del armario a la red eléctrica.

  - Se han interconectado los equipos informáticos en la red.

  - Se ha instalado el software.

  - Se han configurado los servicios de compartición.

- Instala redes inalámbricas y VSAT, interpretando documentación técnica y aplicando técnicas  de conexionado y montaje.

### Criterios de evaluación:

  - Se ha identificado la ubicación de los puntos de acceso y antenas.

  - Se han montado las antenas.

  - Se han realizado las conexiones entre antena y equipos.

  - Se ha verificado la recepción de la señal.

  - Se han instalado los dispositivos inalámbricos.

  - Se han configurado los modos de funcionamiento.

  - Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos.

  - Se ha instalado el software correspondiente.

- Reconoce los bloques funcionales de las centralitas telefónicas tipo PBX, relacionando las  partes que las componen con su función en el conjunto.

### Criterios de evaluación:

  - Se han clasificado las centralitas en función de la tecnología utilizada reconociendo las diferencias existentes entre ellas.

  - Se han reconocido los servicios integrados (conexión con ordenadores, integración de voz y datos, entre otros).

  - Se han reconocido los servicios asociados (mensajería, buscapersonas y listín telefónico, entre otros).

  - Se han utilizado catálogos comerciales.

  - Se han esquematizado los bloques de la centralita, describiendo su función y características.

  - Se han dibujado los esquemas de conexión.

- Configura pequeños sistemas de telefonía con centralitas PBX, seleccionando y justificando la elección de los componentes.

### Criterios de evaluación:

  - Se han descrito las características técnicas de los distintos sistemas de telefonía, sus posibilidades funcionales y prestaciones.

  - Se han descrito las características generales y la función de los elementos que componen un sistema de telefonía (cableado, puntos de acceso de usuario, terminales, entre otros).

  - Se han identificado las características de la instalación (capacidad, tipos de líneas, interfaces   de entrada, entre otros).

  - Se han utilizado programas informáticos de aplicación.

  - Se han utilizado catálogos comerciales (en soporte informático y papel).

  - Se han seleccionado los equipos y elementos según diferentes especificaciones.

  - Se han identificado las líneas de enlace, las líneas de extensiones y las conexiones con los demás elementos asociados.

  - Se ha realizado el esquema de la instalación.

  - Se ha elaborado el presupuesto.

- Instala centralitas y sistemas multilínea interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje y programación.

### Criterios de evaluación:

  - Se ha ubicado la centralita atendiendo a especificaciones técnicas.

  - Se han conectado las diferentes líneas disponibles (analógicas, RDSI, VoIP, entre otras), mediante su interfaz, y los módulos de extensión.

  - Se ha programado la centralita de acuerdo a las especificaciones.

  - Se ha realizado la puesta en servicio de la centralita.

  - Se han realizado aplicaciones de voz, datos, música, entre otros.

  - Se ha conectado y configurado el servicio de VoIP a través de la central.

  - Se ha verificado el funcionamiento del sistema.

  - Se han aplicado las indicaciones del fabricante y la documentación técnica.

  - Se ha realizado un informe de las actividades desarrolladas, incidencias y resultados obtenidos.

- Mantiene y repara sistemas de telefonía y redes de datos relacionando las disfunciones con las causas que las producen.

### Criterios de evaluación:

  - Se han identificado las disfunciones de la instalación mediante comprobación funcional.

  - Se ha seguido el plan de intervención correctiva.

  - Se han realizado verificaciones para la localización de la avería.

  - Se ha identificado el tipo de avería y el coste de la reparación.

  - Se ha subsanado la avería mediante la sustitución del módulo o equipo defectuoso.

  - Se han realizado reparaciones en cables y canalizaciones.

  - Se han realizado ampliaciones de las centrales de acuerdo a las especificaciones técnicas.

  - Se han reparado las disfunciones debidas al software.

  - Se ha verificado el restablecimiento de las condiciones de funcionamiento.

  - Se ha realizado un informe de mantenimiento.

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos.

### Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

  - Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

  - Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales   y herramientas, entre otros.

  - Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

  - Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridas.

  - Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

  - Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

  - Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

# 0362. Instalaciones Eléctricas Básicas

Duración: 192 horas

## Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

- Monta instalaciones eléctricas básicas interpretando esquemas y aplicando técnicas básicas de montaje.

### Criterios de evaluación:

  - Se han interpretado los esquemas eléctricos describiendo su funcionamiento.

  - Se han descrito los principios de funcionamiento de los mecanismos y los receptores.

  - Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación.

  - Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada instalación.

  - Se han montado adecuadamente los distintos receptores y mecanismos.

  - Se han realizado las conexiones de acuerdo a la norma.

  - Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones.

  - Se han medido las magnitudes fundamentales.

  - Se han respetado los criterios de calidad.

- Monta cuadros de protección eléctrica interpretando esquemas y aplicando técnicas  de  montaje.

### Criterios de evaluación:

  - Se han reconocido diferentes tipos de envolventes de los cuadros.

  - Se ha reconocido la función de los elementos de protección (magnetotérmico, diferencial, sobretensiones, entre otros).

  - Se han utilizado catálogos para reconocer curvas de disparo y sensibilidad.

  - Se ha calculado el calibre de las protecciones en función del tipo de instalación.

  - Se han distribuido los elementos en el cuadro.

  - Se han realizado operaciones básicas de mecanizado.

  - Se han fijado y conexionado los elementos del cuadro.

  - Se ha conectado la toma de tierra.

  - Se han respetado los criterios de calidad.

- Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica, definiendo el plan de montaje y aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).

### Criterios de evaluación:

  - Se ha realizado el plan de montaje de la instalación.

  - Se han identificado cada uno de los elementos dentro del conjunto de la instalación y en catálogos comerciales.

  - Se ha aplicado el REBT.

  - Se ha realizado el replanteo de la instalación.

  - Se han ubicado y fijado las canalizaciones y elementos auxiliares.

  - Se han tendido y conexionado los conductores.

  - Se han conexionado los mecanismos.

  - Se ha verificado el funcionamiento de la instalación (protecciones, toma de tierra, entre otros).

  - Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada una de las operaciones.

  - Se ha realizado un croquis de la instalación.

- Monta la instalación eléctrica de un pequeño local, aplicando la normativa y justificando cada elemento en su conjunto.

### Criterios de evaluación:

  - Se han seleccionado los elementos adecuados a las características del local.

  - Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al tipo de instalación.

  - Se han instalado los cuadros de distribución secundarios necesarios.

  - Se han montado las canalizaciones atendiendo a su utilización y localización.

  - Se han tendido y conexionado los conductores.

  - Se han conexionado los mecanismos.

  - Se ha instalado el alumbrado de emergencia.

  - Se ha verificado el funcionamiento de todos los circuitos.

  - Se ha aplicado el REBT.

  - Se ha realizado un croquis de la instalación.

- Monta instalaciones básicas de motores eléctricos interpretando la normativa y las especificaciones del fabricante.

### Criterios de evaluación:

  - Se han reconocido los diferentes tipos de motores eléctricos.

  - Se han reconocido los diferentes actuadores instalados en máquinas (pulsadores, interruptores, protecciones, sondas, entre otros).

  - Se han descrito los tipos de arranque de motores monofásicos y asíncronos trifásicos.

  - Se han instalado las protecciones de los motores.

  - Se han realizado automatizaciones básicas para motores monofásicos (inversión de giro, dos velocidades, entre otras).

  - Se han realizado automatizaciones básicas para motores trifásicos (inversión de giro, arranque estrella/triángulo, entre otras)

  - Se han descrito las perturbaciones de la red.

  - Se han medido los parámetros básicos (tensión, intensidad, potencia, entre otros).

- Mantiene instalaciones, aplicando técnicas de mediciones eléctricas y  relacionando  la disfunción con la causa que la produce.

### Criterios de evaluación:

  - Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación.

  - Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas y su repercusión en la  instalación.

  - Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención.

  - Se ha operado con autonomía en la resolución de la avería.

  - Se han propuesto medidas de mantenimiento a realizar en cada circuito o elemento de la instalación.

  - Se ha comprobado el funcionamiento de las protecciones.

  - Se han realizado comprobaciones de las uniones y de los elementos de conexión.

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

### Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte Se han operado  las  máquinas respetando las normas de seguridad.

  - Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad.

  - Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otros.

  - Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia,  entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

  - Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridas.

  - Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

  - Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

  - Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

# 0363. Instalaciones de megafonía y sonorización.

Duración: 147 horas

## Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación:

- Reconoce elementos y equipos de las instalaciones de megafonía y sonorización (en locales, recintos abiertos y vehículos), identificando las partes que los componen y sus características más relevantes.

### Criterios de evaluación:

  - Se ha analizado la normativa sobre instalaciones de megafonía y sonorización.

  - Se han descrito los diferentes tipos de instalaciones según tecnología utilizada (cableada, VoIP, inalámbrica), tipología (distribución, ambientación, seguridad y emergencia y alarmas VoIP,  entre otras) y lugar de ubicación (exterior, interior y vehículo).

  - Se han identificado los elementos que componen la instalación (sistemas de previo, equipos de proceso de señal, micrófonos y difusores electroacústicos, entre otros).

  - Se han identificado los tipos de canalizaciones en función de los espacios por los que discurre   la instalación.

  - Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los esquemas.

  - Se han descrito la función y las características más relevantes de los equipos y elementos de conexión.

  - Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la instalación.

- Configura pequeñas instalaciones de megafonía/sonorización, seleccionando equipos y elementos y relacionándolos con el tipo de instalación.

### Criterios de evaluación:

  - Se han identificado las especificaciones funcionales, técnicas y económicas de la instalación.

  - Se han elaborado croquis y esquemas normalizados de la instalación a partir de las especificaciones dadas, con la calidad requerida.

  - Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación (potencia, impedancia, relación señal ruido y distorsión armónica, entre otros).

  - Se han analizado las variables y características acústicas del local, recinto o vehículo (reflexión, absorción, reverberación y resonancia, entre otras).

  - Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación.

  - Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las especificaciones funcionales, técnicas y normativas.

  - Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación.

  - Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.

  - Se ha elaborado el manual de usuario.

- Replantea	pequeñas	instalaciones	de	megafonía	y	sonorización	interpretando especificaciones y elaborando esquemas.

### Criterios de evaluación:

Se han interpretado planos y detectado las posibles dificultades de montaje para canalizaciones y equipos.

Se ha comprobado la acústica del recinto.

Se han propuesto soluciones para resolver posibles dificultades acústicas y de montaje.

Se ha comprobado que la potencia de salida de los amplificadores es adecuada para proporcionar el nivel de señal óptimo a los difusores.

Se han identificado los elementos difusores de señal comprobando que sus características son apropiadas al recinto de la instalación.

Se han elaborado croquis y esquemas.

- Monta canalizaciones y cableado de instalaciones de megafonía y sonorización, interpretando planos y esquemas y aplicando técnicas de montaje.

### Criterios de evaluación:

Se han seleccionado los elementos y materiales para el montaje de canalizaciones (tubos, cables, anclajes y soportes, entre otros).

Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios para el montaje.

Se han utilizado técnicas apropiadas en el montaje de canalizaciones, consiguiendo la estética deseada.

Se han ubicado y fijado los cuadros de distribución y las cajas de conexión. Se ha tendido y etiquetado el cableado.

Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación con conectores normalizados.

Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación (planos, esquemas  y  reglamentación, entre otros).

Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje.

- Instala equipos de megafonía y sonorización, interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje.

### Criterios de evaluación:

  - Se han montado los equipos (sistemas de previo, microfonía y potencia, entre otros), siguiendo las instrucciones del fabricante.

  - Se han montado y comprobado los equipos inalámbricos.

  - Se han ubicado y fijado los difusores consiguiendo su máxima efectividad según sus características.

  - Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación, utilizando conectores  adecuados, de acuerdo a sus características y a la documentación técnica.

  - Se han realizado medidas de los parámetros significativos de las señales en los sistemas de la instalación (potencia RMS, distorsiones, diafonía, atenuación e interferencias, entre otros).

  - Se han realizado pruebas funcionales y ajustes.

  - Se han contrastado los valores obtenidos con los especificados en la documentación técnica.

  - Se  ha  elaborado  un  informe  sobre  actividades  desarrolladas  y  resultados obtenidos.

- Repara averías y disfunciones en instalaciones de megafonía y sonorización, aplicando  técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce.

### Criterios de evaluación:

  - Se han definido los tipos y características de las averías más comunes en instalaciones de megafonía y sonorización.

  - Se han descrito las técnicas y medios específicos utilizados en la detección y reparación de averías.

  - Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones.

  - Se han planteado hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instalación.

  - Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción.

  - Se han reparado, o en su caso sustituido, los componentes causantes de la avería.

  - Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento del equipo o de la instalación.

  - Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, de los procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos.

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

### Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

  - Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

  - Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales   y herramientas, entre otros.

  - Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.

  - Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y de protección personal requeridas.

  - Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar  en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento.

  - Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

  - Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

  - Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

# 0364. Circuito Cerrado de Televisión y Seguridad Electrónica.

Código:

Duración: 147 horas

## Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

- Reconoce los equipos y elementos de las instalaciones de circuito cerrado de televisión y sistemas de seguridad electrónica, identificando las partes que los componen y las características más relevantes de los mismos.

### Criterios de evaluación:

  - Se ha interpretado la normativa sobre instalaciones de circuito cerrado de televisión (CCTV) y detección electrónica (intrusión, fuego, gas, entre otras).

  - Se han descrito los tipos de instalaciones de CCTV y detección electrónica (interior, exterior, video inteligente, detección activa, entre otros).

  - Se han identificado los bloques funcionales de cada tipo de instalación.

  - Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la instalación.

  - Se han relacionado los símbolos de los esquemas con los elementos reales.

  - Se han descrito los equipos de transmisión de señal de alarma por cable e inalámbricos.

  - Se han descrito las funciones y características de los equipos.

- Configura pequeñas instalaciones de circuito cerrado de televisión y sistemas de seguridad electrónica, elaborando esquemas y seleccionando equipos y elementos.

### Criterios de evaluación:

  - Se han identificado las especificaciones funcionales y técnicas de la instalación.

  - Se han elaborado croquis y esquemas de la instalación a partir de las especificaciones dadas.

  - Se han identificado las características físicas y condiciones ambientales que afectan a la configuración (iluminación, temperatura, corrientes de aire, obstáculos, accesos, entre otras).

  - Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación (cobertura, pérdidas, atenuaciones, alcance, entre otros).

  - Se han seleccionado en catálogos comerciales los equipos y materiales.

  - Se han elaborado presupuestos.

  - Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación.

- Monta instalaciones de circuito cerrado de televisión interpretando planos de ubicación y esquemas y aplicando técnicas de montaje.

### Criterios de evaluación:

  - Se han identificado las especificaciones técnicas de la instalación.

  - Se ha hecho acopio de las herramientas, materiales, equipos e instrumental de medida.

  - Se ha replanteado la instalación.

  - Se han propuesto soluciones a los problemas de montaje.

  - Se han ubicado y fijado canalizaciones, soportes y equipos.

  - Se ha tendido y etiquetado el cableado.

  - Se han configurado los parámetros de los equipos inalámbricos.

  - Se han conexionado los equipos observando especificaciones del fabricante.

  - Se han verificado los parámetros de funcionamiento.

  - Se han aplicado criterios de calidad en el montaje.

- Pone a punto los equipos instalando y configurando el software de visualización y control.

### Criterios de evaluación:

  - Se ha instalado el software específico de configuración de los equipos.

  - Se han configurado los equipos en red (cámaras IP, web server, video grabadores digitales, entre otros).

  - Se ha programado el sistema de almacenamiento según especificaciones.

  - Se ha configurado el acceso a los servidores externos de visualización.

  - Se ha instalado software de visualización en dispositivos fijos y móviles.

  - Se ha instalado y configurado software de análisis de imágenes, seguimiento, control  biométrico, reconocimiento de matrículas, entre otros.

  - Se ha establecido conexión remota con los dispositivos fijos y móviles.

  - Se ha verificado el funcionamiento de la instalación.

- Instala centrales de gestión de alarmas, sistemas de transmisión y elementos auxiliares, interpretando planos de ubicación y esquemas y aplicando técnicas de montaje.

### Criterios de evaluación:

  - Se han interpretado los planos y esquemas.

  - Se han fijado y ubicado los elementos y equipos.

  - Se han conectado los elementos de detección (volumétricos, infrarrojos,  gas,  fuego,  entre otros).

  - Se han conectado los equipos de transmisión (telefónica, vía satélite, entre otros).

  - Se han conectado las centrales de detección y alarma.

  - Se han programado las centrales de detección y alarma.

  - Se ha visualizado en web la recepción de señales procedentes de equipos de transmisión vía satélite.

  - Se ha confirmado la recepción de señales en distintos formatos de transmisión.

  - Se ha establecido conexión remota para operaciones de telecontrol.

- Monta equipos de seguimiento y control interpretando la documentación técnica.

### Criterios de evaluación:

  - Se han identificado las especificaciones técnicas de la instalación.

  - Se han ubicado y fijado canalizaciones, soportes y equipos.

  - Se ha tendido y etiquetado el cableado.

  - Se han conectado los equipos de control y decodificación (protección de artículos, seguimiento, fichaje, biométrico, inalámbricos, entre otros).

  - Se han conectado los elementos señalizadores y actuadores.

  - Se ha instalado y configurado el software de la aplicación específica (seguimiento, accesos, presencia, entre otros).

  - Se ha verificado el funcionamiento de la instalación.

  - Se ha establecido conexión remota para operaciones de telecontrol.

  - Se ha realizado seguimiento de personas u objetos mediante sistemas de posicionamiento.

- Mantiene instalaciones de CCTV y seguridad describiendo las intervenciones y relacionando   las disfunciones con sus causas.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento.

  - Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería coincide con la indicada en el parte de averías.

  - Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y su repercusión en la instalación.

  - Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención.

  - Se ha reparado la avería.

  - Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido.

  - Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento utilizando los instrumentos   o el software adecuados.

  - Se ha establecido conexión remota para operaciones de telemantenimiento.

  - Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos, que permitirá actualizar el histórico de averías.

  - Se han respetado los criterios de calidad.

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

### Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

  - Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

  - Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas,  entre otros.

  - Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia,  entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.

  - Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridas.

  - Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar  en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones domóticas y sus instalaciones asociadas.

  - Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

  - Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

  - Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

# 0365. Instalaciones de radiocomunicaciones

Duración: 147 horas

## Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación:

- Identifica los equipos y elementos de los sistemas de radiocomunicación de redes  fijas  y móviles y sus instalaciones asociadas, describiendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

  - Se ha descrito la estructura de las redes fijas y móviles de radiocomunicaciones.

  - Se han descrito los sistemas de transmisión para radiodifusión y televisión.

  - Se han clasificado los sistemas de radiocomunicación según su ubicación, tecnologías y cobertura.

  - Se han reconocido los interfaces de conexión entre equipos y con la red troncal.

  - Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la instalación.

  - Se han descrito las características de los equipos, medios de transmisión y elementos  auxiliares.

  - Se ha relacionado cada equipo de emisión-recepción con sus aplicaciones características.

  - Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos de los esquemas.

- Instala equipos y elementos auxiliares de redes fijas y móviles, interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de conexión y montaje.

Criterios de evaluación:

  - Se ha interpretado documentación técnica (planos y esquemas, entre otros).

  - Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e instrumental de medida.

  - Se han montado los elementos auxiliares de las antenas.

  - Se han montado las antenas.

  - Se han montado los armarios de comunicaciones y sus elementos auxiliares.

  - Se han ubicado y fijado los equipos de radiocomunicaciones.

  - Se han etiquetado los equipos y líneas de transmisión.

  - Se han conectado los latiguillos a los elementos auxiliares.

  - Se han interconectado los equipos con distintos medios de transmisión, (radiofrecuencia, par, fibra óptica, entre otros) y con los elementos radiantes.

  - Se ha conectado el sistema de alimentación y sistemas redundantes, (SAI y fotovoltaica, entre otros).

- Configura equipos de radiocomunicaciones, relacionando los parámetros con la funcionalidad requerida.

Criterios de evaluación:

  - Se ha identificado el software según tipo y características del equipo.

  - Se ha cargado el software y comprobado su reconocimiento y versión.

  - Se han seleccionado los parámetros de configuración según las características, tipo y funcionamiento del equipo (receptor, decodificador y transmisor, entre otros).

  - Se ha parametrizado el equipo de acuerdo con la aplicación.

  - Se ha seleccionado y configurado el tipo de acceso remoto.

  - Se ha comprobado la funcionalidad del equipo.

  - Se ha realizado el histórico de software y parámetros de configuración de cada equipo.

  - Se ha cumplido con la normativa en la asignación de bandas y frecuencias.

- Pone en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y ejecutando planes de  prueba.

Criterios de evaluación:

  - Se han seleccionado los equipos, materiales, herramientas e instrumental de medida.

  - Se ha verificado el conexionado de los equipos y dispositivos con los sistemas de alimentación   y elementos radiantes.

  - Se ha verificado que los sistemas de alimentación suministran las tensiones con el margen de tolerancia establecido

  - Se ha realizado la comprobación visual de funcionamiento de los equipos y dispositivos.

  - Se ha realizado la medición de R.O.E. (relación de ondas estacionarias) en cada banda de frecuencia y en las líneas de transmisión, entre los transceptores y antenas.

  - Se han realizado ajustes para garantizar una R.O.E. dentro de los límites establecidos.

  - Se han realizado las pruebas de integración de las señales eléctricas y ópticas con los equipos  y dispositivos.

  - Se han realizado las medidas de radiación y cobertura.

  - Se han cumplimentado las hojas de pruebas.

- Mantiene equipos de radiocomunicaciones, aplicando planes de actualización y mantenimiento preventivo.

Criterios de evaluación:

  - Se han seleccionado las herramientas e instrumental de medida.

  - Se ha inspeccionado el cableado y comprobado su conexionado entre los equipos y  dispositivos, sistemas de alimentación y elementos radiantes.

  - Se han realizado ampliaciones de equipos.

  - Se ha instalado el software de ampliación de funcionalidades de los equipos.

  - Se han comprobado los parámetros de funcionamiento mediante aplicaciones informáticas.

  - Se han configurado los equipos y dispositivos para las nuevas funcionalidades.

  - Se han interpretado los planes de mantenimiento preventivo.

  - Se han verificado las tensiones de alimentación y sustituido las baterías de los sistemas de alimentación redundantes.

  - Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos mediante la inspección visual de los indicadores de alarma.

  - Se ha realizado el informe técnico.

- Repara averías y disfunciones en las instalaciones de radiocomunicaciones, analizando los síntomas e identificando las causas que las producen.

Criterios de evaluación:

  - Se han interpretado las alarmas del hardware de los equipos para el diagnóstico de la anomalía o incorrecto funcionamiento.

  - Se han utilizado los equipos de medida y aplicaciones software para determinar las características de la anomalía.

  - Se ha localizado la avería o disfunción.

  - Se ha sustituido el equipo averiado y comprobado su compatibilidad.

  - Se han ajustado los equipos con las herramientas y precisión requerida.

  - Se han cargado los parámetros de configuración y comprobado la funcionalidad.

  - Se ha establecido conexión remota con los equipos y dispositivos al recibir la alarma de mal funcionamiento.

  - Se han restablecido de forma remota los parámetros en los equipos y dispositivos.

  - Se han verificado las características de funcionalidad.

  - Se ha realizado el informe con las actividades realizadas e incidencias detectadas.

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles y máquinas.

  - Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad.

  - Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales   y herramientas, entre otros.

  - Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia,  entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

  - Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y de protección personal requeridas.

  - Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar  en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones de radiocomunicaciones.

  - Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

  - Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

  - Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

# 0366. Formación y orientación laboral

Duración: 96 horas

## Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

- Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y  las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:

  - Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

  - Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional del Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

  - Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil del título.

  - Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

  - Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.

  - Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con  el título.

  - Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia  para la toma de decisiones.

- Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia para la consecución de los objetivos de la organización.

Criterios de evaluación:

  - Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

  - Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.

  - Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.

  - Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo.

  - Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto característico de las organizaciones.

  - Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.

  - Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

- Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los conceptos básicos del derecho laboral.

  - Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores.

  - Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.

  - Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.

  - Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.

  - Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la  relación laboral.

  - Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran.

  - Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.

  - Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a   un sector profesional relacionado con el título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

  - Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo.

- Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:

  - Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

  - Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.

  - Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.

  - Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema  de  Seguridad Social.

  - Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de  un trabajador  y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario.

  - Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando  los  requisitos.

  - Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo.

  - Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.

- Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.

Criterios de evaluación:

  - Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.

  - Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.

  - Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.

  - Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

  - Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.

  - Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

  - Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

- Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.

Criterios de evaluación:

  - Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

  - Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

  - Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos.

  - Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos  laborales.

  - Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa, que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.

  - Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

  - Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana empresa.

- Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

Criterios de evaluación:

  - Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que  sean inevitables.

  - Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.

  - Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.

  - Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.

  - Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el  lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.

  - Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y   su importancia como medida de prevención.

# 0367. Empresa e iniciativa emprendedora.

Código: 0367

Duración: 63 horas

## Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

- Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:

  - Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.

  - Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente  de  creación de empleo y bienestar social.

  - Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.

  - Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una pyme dedicada al montaje y mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones.

  - Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en   el sector de las instalaciones de telecomunicaciones.

  - Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.

  - Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial.

  - Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa.

  - Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de las instalaciones de telecomunicaciones, que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan  de  empresa.

- Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.

Criterios de evaluación:

  - Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa.

  - Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa,   en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.

  - Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno específico.

  - Se han identificado los elementos del entorno de una pyme de instalaciones de telecomunicaciones.

  - Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con los objetivos empresariales.

  - Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.

  - Se ha elaborado el balance social de una empresa de instalaciones de telecomunicaciones y se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.

  - Se han identificado prácticas que incorporan valores éticos y sociales en empresas de instalaciones de telecomunicaciones.

  - Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme de instalaciones de telecomunicaciones.

- Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:

  - Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.

  - Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida.

  - Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la empresa.

  - Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una empresa.

  - Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de  empresas de instalaciones de telecomunicaciones en la localidad de referencia.

  - Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.

  - Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas existentes a la hora de poner en marcha una pyme.

- Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una PYME, identificando   las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:

  - Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la información contable.

  - Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.

  - Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de instalaciones de telecomunicaciones.

  - Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.

  - Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme de instalaciones de telecomunicaciones, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.

  - Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria.

  - Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.

# 0368. Formación en Centros de Trabajo.

Duración: 410 horas

## Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

- Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de servicio que presta.

Criterios de evaluación.

  - Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.

  - Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.

  - Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje, entre otros.

  - Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.

  - Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo  óptimo de la actividad.

  - Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

- Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.

Criterios de evaluación:

  - Se han reconocido y justificado:

    - La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo.

    - Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.

    - Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.

    - Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.

    - Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.

    - Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas  en  el ámbito laboral.

    - Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional.

  - Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y  los  aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.

  - Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad  profesional y las normas de la empresa.

  - Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.

  - Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad.

  - Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.

  - Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los miembros del equipo.

  - Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se presenten.

  - Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.

  - Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo.

- Participa en las tareas de configuración y valoración de instalaciones y equipos, realizando esquemas y cumplimentando la documentación necesaria.

Criterios de evaluación:

  - Se han dibujado los esquemas utilizando la simbología adecuada.

  - Se han calculado y dimensionado las instalaciones según normativa vigente.

  - Se han utilizado tablas y herramientas informáticas.

  - Se ha replanteado la instalación de acuerdo a la documentación técnica.

  - Se han interpretado los manuales técnicos de los fabricantes.

  - Se ha elaborado el presupuesto de materiales y de mano de obra de la instalación.

  - Se han reconocido los planes de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente estipulados.

  - Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés.

- Monta instalaciones (eléctricas de interior, sonorización y circuito cerrado de televisión, entre otras) y equipos aplicando la normativa vigente, normas de seguridad y del sistema de calidad de la empresa.

Criterios de evaluación:

  - Se ha interpretado la documentación técnica.

  - Se han identificado los elementos, su función y su disposición en el montaje.

  - Se ha interpretado el plan de montaje de la instalación y equipos seleccionado las herramientas y materiales necesarios.

  - Se han realizado las conexiones de los elementos y equipos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones.

  - Se han utilizado las herramientas adecuadas en cada fase del montaje.

  - Se ha realizado la instalación aplicando la normativa vigente.

  - Se han cumplido las normas de seguridad personal y de las instalaciones.

  - Se ha actuado según los procedimientos del sistema de calidad.

  - Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.

  - Se ha integrado en el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés.

- Colabora en las operaciones y trámites de puesta en servicio de las instalaciones y equipos siguiendo los procedimientos establecidos.

Criterios de evaluación:

  - Se ha interpretado el plan de puesta en servicio de las instalaciones y equipos.

  - Se han seleccionado las herramientas e instrumentos para la puesta en servicio.

  - Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de la instalación (de control, seguridad y receptores eléctricos, entre otros).

  - Se han programado, regulado y calibrado los elementos y equipos según sus características de funcionalidad.

  - Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación.

  - Se han utilizado las herramientas de mano, informáticas e instrumentos para la puesta en servicio de manera adecuada.

  - Se han cumplido las normas de seguridad, calidad y reglamentación vigente.

  - Se ha cumplimentado la documentación requerida por el proceso de puesta en servicio.

- Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos a cargo de la empresa, aplicando los planes de mantenimiento correspondientes.

Criterios de evaluación:

  - Se han interpretado los planes de mantenimiento.

  - Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados.

  - Se ha comprobado funcionalidad, consumos eléctricos, parámetros de funcionamiento entre otros.

  - Se han ajustado y reprogramado elementos y equipos.

  - Se han detectado y comunicado desviaciones del plan.

  - Se ha realizado el mantenimiento preventivo de acuerdo con la seguridad y calidad requeridas.

  - Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.

  - Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés.

- Colabora en el diagnóstico y reparación de averías y disfunciones en instalaciones y equipos, aplicando técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y la observación de la funcionalidad de la instalación o equipo.

  - Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instalación.

  - Se ha localizado la avería de acuerdo a los procedimientos específicos para el diagnóstico y la localización.

  - Se han seleccionado las herramientas e instrumentos necesarios para realizar el proceso de reparación.

  - Se ha realizado el desmontaje siguiendo las pautas establecidas, con seguridad, calidad y respeto al medio ambiente.

  - Se han sustituido o reparado los elementos averiados.

  - Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionalidad de la instalación.

  - Se ha intervenido con orden y limpieza, respetando los tiempos estipulados en los trabajos realizados.

  - Se ha cumplimentado la documentación establecida en los programas de mantenimiento.

  - Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés.

Duración: 410 horas.

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, propios de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo.