csv: BOA20130620002

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE

ORDEN de 22 de mayo de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Automa- tización y Robótica Industrial para la Comunidad Autónoma de Aragón.

# El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado mediante la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, establece, en su artículo 73, que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especiali- dades, que, en todo caso, incluye la ordenación del sector de la enseñanza y de la actividad docente y educativa, su programación, inspección y evaluación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profe- sional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualifi- caciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su capítulo V la regu- lación de la formación profesional en el sistema educativo, teniendo por finalidad preparar a los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contri- buir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio (“Boletín Oficial del Estado” 30 de julio), establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. En su artículo 8 se establece que las Administraciones educativas definirán los currículos correspondientes respetando lo dis- puesto en el citado Real Decreto y en las normas que regulen los títulos respectivos y que podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional. Esta ampliación y contextualización de los contenidos se referirá a las cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, así como a la formación no asociada a dicho Catálogo, respetando el perfil profesional del mismo.

La Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte esta- blece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón.

El Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” de 15 de di- ciembre), establece el título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas.

El Decreto 336/2011, de 6 de octubre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, atribuye al mismo el ejer- cicio de las funciones y servicios que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de ense- ñanza no universitaria y, en particular, en su artículo 1.2.h), la aprobación, en el ámbito de su compe- tencias, del currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo. En su virtud, la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, previo informe  del Consejo Escolar de Aragón de fecha 16 de abril de 2012, y del Consejo Aragonés de For-

mación Profesional de fecha 23 de mayo de 2012, dispongo:

CAPITULO I

Disposición General

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

# La presente orden tiene por objeto establecer, para la Comunidad Autónoma de Aragón, el currículo del título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial determi- nado por el Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre.

- Este currículo se aplicará en los centros educativos que desarrollen las enseñanzas del ciclo formativo correspondientes al título de Técnico en Superior en Automatización y Robó- tica Industrial en Aragón.

CAPÍTULO II

Identificación del título, perfil profesional,

entorno profesional y prospectiva del título en el sector o sectores

Artículo 2. Identificación del título.

# El título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial queda identificado por los siguientes elementos:

csv: BOA20130620002

Denominación: Automatización y Robótica Industrial. Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.

Duración: 2000 horas.

Familia Profesional: Electricidad y Electrónica.

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b.

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior.

Artículo 3. Perfil profesional del título.

# El perfil profesional del título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

Artículo 4. Competencia general.

# La competencia general de este título consiste en desarrollar y gestionar proyectos de montaje y mantenimiento de instalaciones automáticas de medida, regulación y control de procesos en sistemas industriales, así como supervisar o ejecutar el montaje, mantenimiento y la puesta en marcha de dichos sistemas, respetando criterios de calidad, seguridad y res- peto al medio ambiente y al diseño para todos.

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.

# Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se rela- cionan a continuación:

- Definir los datos necesarios para el desarrollo de proyectos y memorias técnicas de sistemas automáticos.

- Configurar instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias.

- Seleccionar los equipos y los elementos de cableado e interconexión necesarios en la instalación automática, de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones regla- mentarias.

- Elaborar los programas de control, de acuerdo con las especificaciones y las caracterís- ticas funcionales de la instalación.

- Configurar los equipos, desarrollando programas de gestión y control de redes de co- municación mediante buses estándar de sistemas de automatización industrial.

- Elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las características de los equipos, las características funcionales de la instalación y utilizando herramientas informáticas de diseño asistido.

- Elaborar presupuestos de instalaciones automáticas, optimizando los aspectos econó- micos en función de los requisitos técnicos del montaje y mantenimiento de equipos.

- Definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta en marcha de instalaciones automáticas, a partir de las especificaciones.

- Gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y equipos, definiendo la logís- tica y controlando las existencias.

- Replantear la instalación de acuerdo con la documentación técnica, resolviendo los pro- blemas de su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabi- lidad del montaje.

- Supervisar y/o montar los equipos y elementos asociados a las instalaciones eléctricas y electrónicas, de control e infraestructuras de comunicaciones en sistemas automá- ticos.

- Supervisar y/o mantener instalaciones y equipos, realizando las operaciones de compro- bación, localización de averías, ajuste y sustitución de sus elementos, y restituyendo su funcionamiento.

- Supervisar y realizar la puesta en servicio de sistemas de automatización industrial, verificando el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento establecidas.

- Elaborar documentación técnica y administrativa de acuerdo con la legislación vigente y con los requerimientos del cliente.

ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conoci- mientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestio- nando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

csv: BOA20130620002

Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ám- bito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

- Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desa- rrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

- Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

- Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

- Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

- Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña em- presa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabi- lidad social.

- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profe- sional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activa- mente en la vida económica, social y cultural.

Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

# Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial ELE 484_3 (Real De- creto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes unidades de compe- tencia:

UC1568_3: Desarrollar proyectos de sistemas de control para procesos secuenciales en sistemas de automatización industrial.

UC1569_3: Desarrollar proyectos de sistemas de medida y regulación en sistemas de automatización industrial.

UC1570_3: Desarrollar proyectos de redes de comunicación en sistemas de automati- zación industrial.

- Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización in- dustrial ELE 486_3 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las si- guientes unidades de competencia:

UC1575_3: Gestionar y supervisar los procesos de montaje de sistemas de automati- zación industrial.

UC1576_3: Gestionar y supervisar los procesos de mantenimiento de sistemas de au- tomatización industrial.

UC1577_3: Supervisar y realizar la puesta en marcha de sistemas de automatización industrial.

Artículo 7. Entorno profesional en el que el profesional va a ejercer su actividad.

# Este profesional ejerce su actividad en empresas, públicas y privadas, relacionadas con los sistemas automáticos industriales, en las áreas de diseño, montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.

- Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

Jefe de equipo de supervisión de montaje de sistemas de automatización industrial.

Jefe de equipo de supervisión de mantenimiento de sistemas de automatización industrial. Verificador de aparatos, cuadros y equipos eléctricos.

Jefe de equipo en taller electromecánico.

Técnico en organización de mantenimiento de sistemas de automatización industrial. Técnico de puesta en marcha de sistemas de automatización industrial.

Proyectista de sistemas de control de sistemas de automatización industrial.

Proyectista de sistemas de medida y regulación de sistemas de automatización industrial. Proyectista de redes de comunicación de sistemas de automatización industrial.

Programador-controlador de robots industriales. Técnico en diseño de sistemas de control eléctrico.

Diseñador de circuitos y sistemas integrados en automatización industrial.

csv: BOA20130620002

Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.

# La Administración educativa aragonesa ha tenido en cuenta, al desarrollar este currículo, las siguientes consideraciones:

- En un mercado cada vez más globalizado, se prevé que las funciones de este perfil requieran un mayor dominio de los recursos informáticos, con la finalidad de localizar y manejar la información, cuyo soporte será en formato digital, así como una mayor utili- zación de los programas de cálculo y diseño de última generación.

- La flexibilidad para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado marcarán una tendencia hacia la polivalencia del perfil, exigiendo desde una gran capacidad analítica y de resolución junto a su cliente o prescriptor, a un conocimiento de las tecnologías propias de su perfil (control secuencial, regulación de procesos continuos, redes de comunicación y programación, etc.), así como de tecnologías adyacentes (sistemas neumáticos, hidráulicos, accionamientos, mecanismos de transmisión, robótica, mani- puladores, etc.), necesarias para el buen desempeño de su función.

- La mayor competitividad y productividad tenderá a incrementar las funciones logísticas, tanto en la gestión de recursos humanos como materiales y de proveedores, debiendo cumplir con las exigencias de plazos y costes, y corrigiendo y ajustando sus posibles desviaciones.

- La gestión centralizada de las empresas exigirá que estos técnicos tengan una visión general del proceso, por lo que se requerirán conocimientos de programas de control y gestión de la producción (MES, ERP, etc.).

- A nivel organizativo, con el fin de mejorar las relaciones interdepartamentales, se de- berán adquirir competencias de carácter transversal, como son el trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo, el conocimiento de las tecnología de la información y comuni- cación, visión global, planificación y organización, etc.

- Las tendencias marcarán un mayor respeto al medio ambiente, por lo que tomará una mayor relevancia la aplicación de futuras normativas en este aspecto y en la eficiencia energética. La fiabilidad y la seguridad deberán hacer que la aplicación de normas de calidad y de prevención de riesgos sea una constante.

- Las economías tecnológicamente avanzadas se caracterizan por la implantación pro- gresiva de la robótica, tanto en las empresas productoras como en los servicios, y ello conlleva que se transformen o remodelen puestos de trabajo.

- La desaparición de puestos de trabajo, que pasan a ser desempeñados por robots, va unida a las transformaciones en la organización de las empresas y a una modificación de los lugares de trabajo, en función de la presencia de dichos robots y de los sistemas automáticos de trabajo. El crecimiento del mercado de robots se caracteriza por el de- sarrollo e implantación de robots industriales y de servicios cada vez más autónomos.

- El control o la supervisión remota de los procesos de fabricación así como de distribución y almacenamiento necesita de dispositivos cada vez más inteligentes. Dichos sistemas de comunicación en entornos industriales están sometidos a condicionantes que in- fluyen enormemente en su diseño y los diferencian de los sistemas ofimáticos.

CAPÍTULO III

Enseñanzas del ciclo formativo

Artículo 9. Objetivos generales.

# Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- Interpretar la documentación técnica, analizando las características de diferentes tipos de proyectos para precisar los datos necesarios para su desarrollo.

- Identificar las características de los sistemas automáticos de regulación y control, par- tiendo de las especificaciones y prescripciones legales, para configurar instalaciones y sistemas automáticos.

- Determinar elementos de sistemas automáticos, partiendo de los cálculos y utilizando información técnica comercial para seleccionar los más adecuados, según las especi- ficaciones y prescripciones reglamentarias.

- Aplicar lenguajes de programación normalizados, utilizando programas informáticos, para elaborar los programas de control.

- Desarrollar programas de gestión y control de redes de comunicación, utilizando len- guajes de programación normalizados, para configurar los equipos.

- Aplicar simbología normalizada y técnicas de trazado, utilizando herramientas gráficas de diseño asistido por ordenador, para elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos.

csv: BOA20130620002

Valorar los costes de los dispositivos y materiales que forman una instalación automá- tica, utilizando información técnica comercial y tarifas de fabricantes, para elaborar el presupuesto.

- Elaborar hojas de ruta, utilizando herramientas ofimáticas y específicas de los disposi- tivos del sistema automático, para definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta en marcha.

- Definir la logística, utilizando herramientas informáticas de gestión de almacén, para gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y equipos.

- Identificar los recursos humanos y materiales, teniendo en cuenta la documentación técnica, para replantear la instalación.

- Resolver problemas potenciales en el montaje, utilizando criterios económicos, de se- guridad y de funcionalidad, para replantear la instalación.

- Ejecutar el montaje de instalaciones automáticas de control e infraestructuras de comu- nicación, identificando parámetros, aplicando técnicas de montaje, interpretando planos y esquemas, y realizando las pruebas necesarias, para supervisar equipos y elementos asociados.

- Diagnosticar averías y disfunciones, utilizando herramientas de diagnóstico y compro- bación adecuadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados.

- Aplicar técnicas de mantenimiento en instalaciones y sistemas automáticos, utilizando instrumentos y herramientas apropiadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados.

ñ) Ejecutar las operaciones de puesta en marcha, respetando las condiciones de funcio- namiento establecidas, para supervisar y realizar la puesta en servicio de sistemas de automatización industrial.

- Comprobar el funcionamiento de los programas de control, utilizando dispositivos pro- gramables industriales, para verificar el cumplimiento de las condiciones funcionales establecidas.

- Desarrollar manuales de información para los destinatarios, utilizando las herramientas ofimáticas y de diseño asistido por ordenador para elaborar la documentación técnica y administrativa.

- Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evo- lución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la informa- ción y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

- Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y en la organización de trabajo y de la vida personal.

- Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, inte- grando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivoca- ción en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contin- gencias.

- Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en con- textos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

- Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.

- Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos se- guros.

- Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos».

- Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

- Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o em- prender un trabajo.

- Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático.

csv: BOA20130620002

Artículo 10. Módulos profesionales.

# Los módulos profesionales y, en su caso, las unidades formativas de menor duración, de este ciclo formativo son los que a continuación se relacionan y quedan desarrollados en el anexo I de la presente orden:

0959. Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 0960. Sistemas secuenciales programables.

0961. Sistemas de medida y regulación. 0962. Sistemas de potencia.

0963. Documentación técnica.

0964. Informática industrial.

0965. Sistemas programables avanzados. 0966. Robótica industrial.

0967. Comunicaciones industriales.

0968. Integración de sistemas de automatización industrial. 0969. Proyecto de automatización y robótica industrial.

0970. Formación y orientación laboral. 0971. Empresa e iniciativa emprendedora. 0972. Formación en centros de trabajo.

A077: Idioma profesional: ingles1 A078: Idioma profesional: ingles 2

Artículo 11. Espacios formativos y equipamientos mínimos.

# Los espacios formativos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el anexo II de la presente orden.

- Los espacios dispondrán de la superficie necesaria y suficiente para desarrollar las ac- tividades de enseñanza que se deriven de los resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos profesionales que se imparten en cada uno de los espacios. Además, deberán cum- plir las siguientes condiciones:

- La superficie se establecerá en función del número de personas que ocupen el espacio formativo y deberá permitir el desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje con la ergonomía y la movilidad requeridas dentro del mismo.

- Deberán cubrir la necesidad espacial de mobiliario, equipamiento e instrumentos auxi- liares de trabajo.

- Deberán respetar los espacios o superficies de seguridad que exijan las máquinas y equipos en funcionamiento.

- Respetarán la normativa sobre prevención de riesgos laborales, la normativa sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo y cuantas otras normas sean de aplicación.

- Los espacios formativos establecidos podrán ser ocupados por diferentes grupos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.

- Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

- Los equipamientos que se incluyen en cada espacio han de ser los necesarios y sufi- cientes para garantizar al alumnado la adquisición de los resultados de aprendizaje y la ca- lidad de la enseñanza. Además, deberán cumplir las siguientes condiciones:

- El equipamiento (equipos, máquinas, etc.) dispondrá de la instalación necesaria para su correcto funcionamiento, cumplirá con las normas de seguridad y prevención de riesgos y con cuantas otras sean de aplicación.

- La cantidad y características del equipamiento deberán estar en función del número de personas matriculadas y permitir la adquisición de los resultados de aprendizaje, te- niendo en cuenta los criterios de evaluación y los contenidos que se incluyen en cada uno de los módulos profesionales que se impartan en los referidos espacios.

- La relación de equipamientos, y sus características, se determinará mediante resolución de la Dirección General competente en materia de Formación Profesional.

- Los espacios y equipamientos que deben reunir los centros de formación profesional para permitir el desarrollo de las actividades de enseñanza deben cumplir con la normativa sobre igualdad de oportunidades, diseño para todos y accesibilidad universal, sobre preven- ción de riesgos laborales, así como con la normativa sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo.

Artículo 12. Profesorado.

# La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza

csv: BOA20130620002

Secundaria, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, de las especialidades establecidas en el anexo III A) de esta orden. Excepcionalmente, para determinados módulos se podrá incor- porar, como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito laboral. Dicha incorporación se realizará en régimen laboral o administrativo, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.

- Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes son, con carácter general, las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisiciones de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa- ción, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las anteriores para las distintas especialidades del profesorado son las recogidas en el anexo III

- de esta orden.

- Con objeto de garantizar el cumplimiento del artículo 12.3 del Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas, para la impartición de los módulos profesionales que lo conforman, se deberá acreditar que se cumplen todos los requisitos es- tablecidos en el citado artículo, aportando la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido, de conformidad a las titula- ciones incluidas en el anexo III C de la presente orden. Cuando la titulación presentada esté vinculada con el módulo profesional que se desea impartir se considerará que engloba en sí misma los objetivos de dicho módulo. En caso contrario, además de la titulación se aportarán los documentos indicados en el apartado b) o c).

- En el caso de que se desee justificar que las enseñanzas conducentes a la titulación aportada engloban los objetivos de los módulos profesionales que se pretende impartir:

  - Certificación académica personal de los estudios realizados, original o fotocopia com- pulsada, expedida por un centro oficial, en la que consten las enseñanzas cursadas detallando las asignaturas.

  - Programas de los estudios aportados y cursados por el interesado, original o fotocopia compulsada de los mismos, sellados por la propia Universidad o Centro docente oficial o autorizado correspondiente.

- En el caso de que se desee justificar mediante la experiencia laboral que, al menos tres años, ha desarrollado su actividad en el sector vinculado a la familia profesional, su duración se acreditará mediante el documento oficial justificativo correspondiente, al que se le añadirá:

  - Certificación de la empresa u organismo empleador en la que conste específicamente la actividad desarrollada por el interesado. Esta actividad ha de estar relacionada implí- citamente con los resultados de aprendizaje del módulo profesional que se pretende impartir.

  - En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración del interesado de las acti- vidades más representativas relacionadas con los resultados de aprendizaje.

- Las Direcciones Generales competentes en materia de gestión de personal docente y/o en materia de centros docentes privados concretarán la relación de titulaciones vinculadas para impartir los diferentes módulos profesionales de acuerdo a lo establecido en este ar- tículo.

- No obstante, la relación de especialidades y titulaciones relacionadas en los anexos referidos en este artículo estará sujeta a las modificaciones derivadas de la normativa del Estado.

Artículo 13. Promoción en el ciclo formativo.

# La relación de módulos profesionales que es necesario haber superado para cursar otros módulos profesionales del ciclo formativo se establece en el anexo VI de esta orden.

Artículo 14. Módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo.

# Este módulo se cursará, con carácter general, una vez alcanzada la evaluación positiva en todos los módulos profesionales realizados en el centro educativo. Excepcionalmente, se podrá realizar previamente en función del tipo de oferta, de las características propias del ciclo formativo y de la disponibilidad de puestos formativos en las empresas.

- De conformidad con el artículo 9.4 de la Orden de 29 de mayo de 2008, por la que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profe-

csv: BOA20130620002

sional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón, y respecto a las excepciones enumeradas en el apartado anterior, para la realización del módulo de formación en centros de trabajo deberán haberse superado, al menos, los módulos profesionales establecidos en el primer curso del ciclo formativo.

CAPÍTULO IV

Accesos y vinculación a otros estudios, y correspondencia de módulos profesionales con las unidades de competencia

Artículo 15. Acceso a otros estudios.

# El título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial permite el acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las condiciones de admisión que se establezcan.

- El título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado, en las condiciones de admisión que se establezcan.

Artículo 16. Preferencias para el acceso a este ciclo formativo en relación con las modali- dades de Bachillerato cursadas.

# En la admisión a los ciclos formativos de grado superior, cuando no existan plazas sufi- cientes en el centro solicitado, se tendrá en cuenta la nota media del expediente académico de la titulación que les da acceso o la nota final de las pruebas de acceso. La valoración del expediente académico estará referida a la modalidad de Bachillerato de Ciencias y Tecno- logía.

Artículo 17. Convalidaciones y exenciones.

# Las convalidaciones entre módulos profesionales de títulos de formación profesional, establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y los módulos profesionales del título, son las que se indican en el anexo IV.

- Quienes hubieran superado el módulo profesional de Formación y orientación laboral o el módulo profesional de Empresa e iniciativa emprendedora en cualquiera de los ciclos for- mativos correspondientes a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo forma- tivo establecido al amparo de la misma ley.

- Quienes hayan obtenido la acreditación de todas las unidades de competencia incluidas en el título, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, po- drán convalidar el módulo profesional de Formación y orientación laboral siempre que:

  - Acrediten, al menos, un año de experiencia laboral.

  - Estén en posesión de la acreditación de la formación establecida para el desempeño de las funciones de nivel básico de la actividad preventiva, expedida de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de Formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia relacionada con este ciclo formativo en los términos previstos en dicho ar- tículo.

- Los módulos profesionales A077 y A078 Lengua extranjera del entorno profesional: in- glés, 1 y 2, propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, podrá ser objeto de convalidación con los módulos de igual denominación incluido en el currículo de cualquiera de los títulos de los ciclos formativos de grado superior o de grado medio establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. También se convalidarán siempre que se acredite un nivel B-1 o superior de la Escuela Oficial de Idiomas de la misma lengua extran- jera.

Artículo 18. Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de compe- tencia para su acreditación, convalidación o exención.

# La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales que forman las enseñanzas del título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial para su convalidación o exención queda determinada en el anexo V A) de esta orden.

csv: BOA20130620002

La correspondencia de los módulos profesionales que forman las enseñanzas del título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial con las unidades de compe- tencia para su acreditación, queda determinada en el anexo V B) de esta orden.

Disposición adicional primera. Accesibilidad universal en las enseñanzas de este título.

# El currículo del ciclo formativo regulado en esta orden se desarrollará en las programa- ciones didácticas potenciando o creando la cultura de prevención de riesgos laborales en los espacios donde se impartan los diferentes módulos profesionales, así como promoviendo una cultura de respeto ambiental, la excelencia en el trabajo, el cumplimiento de normas de ca- lidad, la creatividad, la innovación, la igualdad de géneros y el respeto a la igualdad de opor- tunidades, el diseño para todos y la accesibilidad universal, especialmente en relación con las personas con discapacidad.

Disposición adicional segunda. Oferta a distancia del presente título.

# Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán ofertarse a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda conseguir los resul- tados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la presente orden. Para ello, la Administración educativa adoptará las medidas que estimen necesarias, y dictará las instrucciones precisas.

Disposición adicional tercera. Titulaciones equivalentes y vinculación con capacitaciones profesionales.

# Los títulos de Técnico Especialista, que a continuación se relacionan, tendrán los mismos efectos profesionales y académicos que el título de Técnico Superior en Automa- tización y Robótica Industrial, establecido por el Real Decreto 1581/2011, de 4 de no- viembre:

Técnico Especialista en Operadores de Cuadro y Automatismos, rama Electricidad y Elec- trónica.

Técnico Especialista en Instrumentación y Control, rama Electricidad y Electrónica. Técnico Especialista en Robótica y Automática, rama Electricidad y Electrónica.

Técnico Especialista en Sistemas Automáticos, rama Electricidad y Electrónica.

- El título de Técnico Superior en Sistemas de Regulación y Control Automáticos, estable- cido por el Real Decreto 619/1995, de 21 de abril, tendrá los mismos efectos profesionales y académicos que el título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial, esta- blecido en el Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre.

- La formación establecida en el Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, en el mó- dulo profesional de Formación y orientación laboral, capacita para llevar a cabo responsabili- dades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en pre- vención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos, 45 horas lectivas.

Disposición adicional cuarta. Regulación del ejercicio de la profesión.

# De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, los elementos recogidos en la presente orden no constituyen una regulación del ejercicio de pro- fesión titulada alguna, con respeto al ámbito del ejercicio profesional vinculado por la legisla- ción vigente a las profesiones tituladas.

Disposición transitoria primera. Proyecto curricular y programaciones didácticas.

# Los centros educativos dispondrán de un período de dos cursos escolares para elaborar el proyecto curricular del ciclo formativo y adecuar las programaciones didácticas a lo dis- puesto en esta orden.

Disposición transitoria segunda. Currículo de los módulos profesionales no superados du- rante el período de implantación.

# El alumnado que, a la entrada en vigor de esta orden, esté cursando el ciclo formativo de Técnico Superior en Sistemas de Regulación y Control Automáticos, conforme al currículo del título establecido en el Real Decreto 619/1995, de 21 de abril, será atendido y evaluado de los módulos profesionales no superados hasta la finalización del número de convocatorias esta- blecidas y, en todo caso, hasta el curso académico 2015/16 inclusive.

csv: BOA20130620002

Disposición final primera. Implantación del nuevo currículo.

# Este currículo se aplicará en la Comunidad Autónoma de Aragón a partir del curso escolar 2013/14, en todos los centros docentes autorizados para su impartición y de acuerdo al si- guiente calendario:

- En el curso 2013/14, se implantará el currículo de los módulos profesionales del primer curso del ciclo formativo, y dejará de impartirse el primer curso de las enseñanzas co- rrespondientes al título de Técnico en Superior en Sistemas de Regulación y Control Automáticos establecido por el Real Decreto 619/1995, de 21 de abril.

- En el curso 2014/15, se implantará el currículo de los módulos profesionales del se- gundo curso del ciclo formativo, y dejará de impartirse el segundo curso de las ense- ñanzas correspondientes al título de Técnico en Superior en Sistemas de Regulación y Control Automáticos establecido por el Real Decreto 619/1995, de 21 de abril.

Disposición final segunda. Habilitación para la ejecución.

# Se faculta a la Dirección General competente en materia de Formación Profesional a dictar las disposiciones necesarias para la aplicación de la presente orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

# La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Ofi- cial de Aragón”.

Zaragoza, 22 de mayo de 2013.

## La Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,

DOLORES SERRAT MORÉ

csv: BOA20130620002

### ANEXO I MÓDULOS PROFESIONALES

Módulo profesional: Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos.

Código: 0959 Equivalencia en créditos ECTS: 10

Duración: 160 horas

#### Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

- Reconoce dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos, identificando su funcionalidad y determinando sus características técnicas.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado aplicaciones industriales con sistemas secuenciales eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos.

  - Se han caracterizado las instalaciones de distribución de la alimentación de sistemas automáticos de control eléctrico, neumático e hidráulico.

  - Se ha reconocido los elementos de conexión necesarios en circuitos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos.

  - Se han relacionado los dispositivos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos con su funcionalidad.

  - Se han seleccionado los elementos en función de la aplicación requerida.

  - Se han caracterizado los dispositivos según su aplicación.

- Dibuja croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico cableados, neumáticos e hidráulicos, solucionando aplicaciones de automatización y seleccionando los elementos que los componen.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado las especificaciones técnicas de la automatización.

  - Se han seleccionado los componentes adecuados según las especificaciones técnicas.

  - Se han dibujado los sistemas de distribución eléctrica, neumática e hidráulica empleados en  la alimentación de los circuitos de control.

  - Se han identificado los tipos de circuitos de los sistemas automáticos de control eléctrico cableado, neumático e hidráulico.

  - Se ha desarrollado la secuencia de funcionamiento del sistema secuencial eléctrico cableado, neumático e hidráulico.

  - Se han utilizado métodos sistemáticos para solucionar casos de aplicaciones de circuitos de automatismos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos

  - Se han dibujado croquis y esquemas de circuitos de control secuencial eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos.

- Monta circuitos de automatismos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos, interpretando esquemas y facilitando el mantenimiento.

Criterios de evaluación:

  - Se han relacionado los dispositivos con su funcionalidad, partiendo del esquema de un automatismo.

  - Se han seleccionado los dispositivos de captación y actuación: electromecánicos, neumáticos o hidráulicos según las especificaciones técnicas.

csv: BOA20130620002

  - Se han dimensionado los dispositivos de protección eléctrica.

  - Se han montado circuitos secuenciales eléctricos cableados.

  - Se han montado circuitos secuenciales neumáticos y electroneumáticos.

  - Se han montado circuitos hidráulicos de control manual y electrohidráulicos de control secuencial.

  - Se han desarrollado circuitos de seguridad técnica.

  - Se han respetado las normas de seguridad.

- Integra circuitos secuenciales eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos, seleccionando los elementos requeridos y dando solución a aplicaciones de automatización heterogéneas.

Criterios de evaluación:

  - Se han interpretado los esquemas que requieren la integración de circuitos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos.

  - Se han identificado las aplicaciones de automatización que requieran la integración de circuitos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos.

  - Se han seleccionado los dispositivos por su funcionalidad para la integración de los diferentes tipos de circuitos.

  - Se han montado circuitos secuenciales, integrando circuitos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos.

  - Se han respetado las normas de seguridad para la integración de diferentes tecnologías.

- Verifica el funcionamiento de los sistemas secuenciales eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos, ajustando los dispositivos y aplicando las normas de seguridad.

Criterios de evaluación:

  - Se ha comprobado el conexionado entre dispositivos.

  - Se ha verificado el funcionamiento de los dispositivos de protección.

  - Se ha seguido un protocolo de actuación para la puesta en servicio y comprobación.

  - Se ha verificado la secuencia de control.

  - Se han ajustado los dispositivos eléctricos, neumáticos e hidráulicos y los sistemas de alimentación de fluidos.

  - Se ha comprobado la respuesta del sistema ante situaciones anómalas.

  - Se han medido los parámetros característicos de la instalación.

  - Se han respetado las normas de seguridad.

- Repara averías en los sistemas secuenciales eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos, diagnosticando disfunciones y desarrollando la documentación requerida.

Criterios de evaluación:

  - Se han reconocido los puntos susceptibles de avería.

  - Se han utilizado instrumentación de medida y comprobación.

  - Se han diagnosticado las causas de la avería.

  - Se ha localizado la avería.

  - Se ha restablecido el funcionamiento del sistema.

  - Se ha documentado la avería en un informe de incidencias del sistema.

csv: BOA20130620002

  - Se han respetado las normas de seguridad.

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

  - Se ha operado con máquinas y herramientas, respetando las normas de seguridad.

  - Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

  - Se han reconocido los elementos de seguridad, los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en  las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

  - Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva.

  - Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridas.

  - Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

  - Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

  - Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

#### Contenidos:

Reconocimiento de dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos:

    - Aplicaciones automáticas con sistemas secuenciales eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos.

    - Distribución eléctrica. Circuitos de potencia. Circuitos de control.

    - Distribución neumática e hidráulica. Elementos de conducción y distribución de aire.

Elementos para la conducción y distribución del aceite.

    - Técnicas de conexión eléctrica, neumática e hidráulica. Bornes, conectores, racores, derivadores, tubería neumática, latiguillos y mangueras hidráulicas, entre otros.

    - Dispositivos de los sistemas automáticos de control eléctrico cableado. El  contactor, relés, temporizadores, sensores electromecánicos y relés de protección, entre otros.

    - Dispositivos de los sistemas automáticos de control neumáticos. Sensores, válvulas de accionamiento manual, electroválvulas, válvulas reguladoras, válvulas  antirretorno, células lógicas y de memoria, cilindros y motores, entre otros.

    - Dispositivos de los sistemas automáticos de control hidráulicos. Sensores, válvulas de accionamiento manual, electroválvulas, válvulas reguladoras, cilindros y motores, entre otros.

    - Selección y dimensionado de los dispositivos eléctricos, neumáticos e hidráulicos.

Interpretación de las características suministradas por el fabricante

Dibujo de croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico cableados, neumáticos e hidráulicos:

    - Sistemas de alimentación eléctrica de los circuitos de control secuencial cableados. Sistemas en corriente alterna (trifásicos, bifásicos, monofásicos y con transformador de mando). Sistemas en corriente continua y otros.

    - Simbología normalizada. Eléctrica, Electrónica, neumática e hidráulica.

csv: BOA20130620002

    - Representación de esquemas de circuitos de automatismos eléctricos. Esquemas de potencia esquemas de mando y esquemas de bornes de entrada salida.

    - Representación de esquemas de circuitos de automatismos neumáticos e hidráulicos.

Esquemas de potencia y esquema de mando y pilotaje.

    - Representación de secuencias y diagramas funcionales. GRAFCET (SFC), diagramas de tiempo y diagramas espacio-fase, entre otros.

    - Diseño de circuitos de automatismo de control secuencial por métodos sistemáticos. GRAFCET (SFC), relés por pasos, distribuidores o memorias en cascada, células memorias por pasos y secuenciador neumático, entre otros.

Montaje de circuitos de automatismos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos:

    - Técnicas de montaje y puesta en envolvente de circuitos de automatismo eléctricos cableados, neumáticos, electro-neumáticos, hidráulicos y electro-hidráulicos.

    - Dispositivos de protección eléctrica. Contra cortocircuitos y sobrecargas, contra sobretensiones, contra contactos indirectos y otros.

    - Captación de señales en circuitos de control eléctrico cableados, neumáticos e hidráulicos.

    - Sensores electromecánicos, neumáticos e hidráulicos.

    - Sensores eléctricos activos: detectores de proximidad inductivos, capacitivos, fotoeléctricos, de ultrasonidos y magnéticos, entre otros.

    - Aplicación de los dispositivos de actuación en circuitos de control eléctrico, neumáticos e hidráulicos.

    - Movimiento giratorio, lineal y angular, mediante motores, cilindros y actuadores de movimiento limitado, entre otros.

    - Aplicación de circuitos secuenciales cableados de control eléctrico para la puesta en marcha y control de máquinas eléctricas. Arranque directo, inversión del sentido de giro y circuitos para disminuir la corriente el momento del arranque, entre otros.

    - Circuitos secuenciales de control neumático y electro-neumático.

    - Circuitos neumáticos: detección de señales permanentes o incompatibles, distribuidores en cascada, células de memoria por pasos y secuenciador neumático, entre otros.

    - Circuitos electro-neumáticos: para evitar señales permanentes y relés por pasos, entre otros.

    - Circuitos hidráulicos de accionamiento manual.

    - Válvulas hidráulicas de accionamiento manual y mecánico.

    - Circuitos secuenciales de control electro-hidráulico.

    - Circuitos para evitar señales permanentes y relés por pasos, entre otros.

    - Aplicación de circuitos de seguridad técnica.

    - Dispositivos y módulos de seguridad: setas de emergencia, interruptores de posición de seguridad, barreras y bordes sensibles, pedales, contactores, relés de seguridad y mando a dos manos, entre otros.

    - Niveles de seguridad técnica.

    - Reglamentación y normativa.

Integración de circuitos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos:

    - Válvulas para la conversión de señales de circuito de diferentes tecnologías.

    - Circuitos secuenciales de control electro-neumático.

    - Circuitos secuenciales de control electro-hidráulico.

    - Circuitos secuenciales hidráulicos de pilotaje neumático.

    - Pilotaje neumático y electro-neumático de dispositivos de vacío.

csv: BOA20130620002

Verificación del funcionamiento de los sistemas secuenciales eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos:

    - Técnicas de verificación. Conexiones y funcionamiento.

    - Técnicas de ajuste. Ajuste de sensores de posición y proximidad. Ajuste de relés de tiempo y de protección. Niveles de aire y aceite. Ajuste de presostatos y válvulas reguladoras, entre otros.

    - Técnicas básicas de medida y comprobación eléctrica. Medida de tensión, medida corriente y comprobación de continuidad.

    - Técnicas de medida y comprobación en sistemas neumáticos e hidráulicos.

Comprobación de fugas. Medida de presión y niveles de aire o aceite.

    - Plan de actuación para la puesta en servicio. Normas de seguridad. Protocolo de puesta en marcha particularizada para la secuencia de funcionamiento.

    - Aplicación de la reglamentación vigente. REBT y otros.

Reparación de averías en los sistemas secuenciales eléctricos cableados:

    - Diagnóstico y localización de averías. Protocolos de pruebas. Plan de actuación ante disfunciones del sistema.

    - Informe de incidencias. Historial de comprobaciones. Registro de averías. Relación de elementos sustituidos.

    - Reglamentación vigente. REBT y otros.

Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental:

    - Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a los sistemas automáticos.

    - Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

    - Equipos de protección individual: características y criterios de utilización. Protección colectiva. Medios y equipos de protección.

    - Normativa reguladora en gestión de residuos.

#### Orientaciones pedagógicas

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar proyectos de sistemas digitales cableados, de aplicación en sistemas de control secuencial eléctricos, neumáticos e hidráulicos.

El desarrollo de este tipo de proyectos incluye aspectos como:

- La identificación de los elementos de conexión y los dispositivos eléctricos, neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos y electrohidráulicos.

- El desarrollo e interpretación de esquemas de conexión.

- La conexión y montaje de dispositivos.

- El establecimiento de las secuencias de control.

- La integración de diferentes tecnologías utilizadas en el desarrollo de sistemas de control secuencial.

- El montaje y la configuración de circuitos de automatismos.

- La verificación de la puesta en servicio.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- La selección de equipos eléctricos, neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos y electrohidráulicos, para la automatización.

- Desarrollo de esquemas y secuencias de control en sistemas de automatismos cableados.

csv: BOA20130620002

- Desarrollo de circuitos secuenciales eléctricos, neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos y electrohidráulicos.

- La verificación del funcionamiento de los circuitos de automatismos y de los sistemas asociados.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), f), g), m), n) y q) del ciclo formativo, y las competencias b), c), f), g), h), j), l), m), n) y ñ) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- La identificación de equipos eléctricos, neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos y electrohidráulicos y su funcionamiento.

- La elaboración e interpretación de esquemas de conexión.

- La elaboración de secuencias de control.

- La aplicación de diferentes tecnologías digitales cableadas para dar solución a tareas de automatización industrial.

- El montaje de circuitos de automatismos eléctricos neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos y electrohidráulicos.

- La localización de averías.

- La verificación del funcionamiento.

### Módulo profesional: Sistemas secuenciales programables Código: 0960

Equivalencia en créditos ECTS: 10 Duración: 105 horas

#### Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

- Reconoce dispositivos programables, identificando su funcionalidad y determinando sus características técnicas.

Criterios de evaluación:

  - Se han reconocido aplicaciones automáticas con sistemas secuenciales programables.

  - Se ha identificado la función de los dispositivos secuenciales dentro de un  sistema secuencial.

  - Se ha identificado el funcionamiento de los dispositivos programables.

  - Se han clasificado los dispositivos programables, atendiendo a diferentes criterios.

  - Se han relacionado los componentes de los dispositivos programables con su funcionalidad.

  - Se han determinado las características técnicas de los dispositivos programables.

- Configura sistemas secuenciales programables, seleccionando y conectando los elementos que lo componen.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado las especificaciones técnicas de la automatización.

  - Se han seleccionado los componentes adecuados según las especificaciones técnicas.

  - Se ha representado el croquis del sistema automático.

  - Se han dibujado los esquemas de conexión de la instalación.

  - Se ha empleado simbología normalizada.

csv: BOA20130620002

  - Se han conectado los componentes del sistema de control secuencial.

  - Se han respetado las normas de seguridad.

- Reconoce las secuencias de control de los sistemas secuenciales programados, interpretando los requerimientos y estableciendo los procedimientos de programación necesarios.

Criterios de evaluación:

  - Se han determinado los requerimientos técnicos y funcionales.

  - Se ha establecido la secuencia de control.

  - Se han identificado las fases de programación.

  - Se han reconocido los distintos entornos de programación.

  - Se han evaluado los puntos críticos de la programación.

  - Se ha elaborado un plan detallado para la programación.

- Programa sistemas secuenciales, partiendo de la secuencia de control y utilizando técnicas estructuradas.

Criterios de evaluación:

  - Se han relacionado sistemas de numeración y sistemas de codificación de la información.

  - Se han identificado funciones lógicas.

  - Se han empleado diferentes lenguajes de programación.

  - Se han programado PLC de distintos fabricantes.

  - Se han identificado los diferentes bloques o unidades de organización de programa.

  - Se ha realizado el programa, facilitando futuras modificaciones.

  - Se ha comprobado que el funcionamiento del programa coincide con la secuencia de control establecida.

- Verifica el funcionamiento del sistema secuencial programado, ajustando los dispositivos y aplicando normas de seguridad.

Criterios de evaluación:

  - Se han comprobado las conexiones entre dispositivos.

  - Se ha verificado la secuencia de control.

  - Se ha monitorizado el programa y el estado de las variables desde la unidad de  programación.

  - Se ha comprobado la respuesta del sistema ante cualquier posible anomalía.

  - Se han medido los parámetros característicos de la instalación.

  - Se han respetado las normas de seguridad.

- Repara averías en sistemas secuenciales programados, diagnosticando disfunciones y desarrollando la documentación requerida.

Criterios de evaluación:

  - Se han reconocido puntos susceptibles de avería.

  - Se ha identificado la causa de la avería a través de las medidas realizadas y de la  observación del comportamiento de la automatización.

csv: BOA20130620002

  - Se han seleccionado los elementos que hay que sustituir, atendiendo a su compatibilidad y funcionalidad dentro del sistema.

  - Se ha restablecido el funcionamiento.

  - Se han elaborado registros de avería.

  - Se ha redactado el manual de uso.

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

  - Se ha operado con máquinas y herramientas, respetando las normas de seguridad.

  - Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

  - Se han reconocido los elementos de seguridad, los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en  las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

  - Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva.

  - Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridas.

  - Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

  - Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

  - Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

#### Contenidos

Reconocimiento de dispositivos programables:

    - Aplicaciones automáticas con sistemas secuenciales programables.

    - Funcionalidad de los dispositivos de un sistema secuencial programable.

    - Funcionamiento de los dispositivos programables. Principio de funcionamiento y conceptos básicos: programación, transmisión del programa y ciclo de ejecución del programa, entre otros.

    - Clasificación de los dispositivos programables. Criterios de clasificación. Relés programables y PLC, PLC compactos, PLC modulares, PLC para aplicaciones concretas  y dispositivos programables de seguridad, entre otros.

    - Componentes de los dispositivos programables. Clasificación, tipología y funcionalidad.

Fuentes de alimentación, CPU, entradas, salidas y convertidores entre otros.

    - Características técnicas de los dispositivos programables. Alimentación, entradas y salidas, puertos de comunicación, tiempo de ejecución del programa y capacidad de memoria, entre otros.

Configuración de sistemas secuenciales programables:

    - Especificaciones técnicas de la instalación. Requerimientos de funcionamiento, compatibilidad con otros sistemas y condiciones ambientales, entre otros.

    - Criterios de selección y dimensionado de los dispositivos programables.

    - Criterios de selección de componentes. Funcionamiento requerido, características técnicas y condicionantes ambientales, entre otros.

    - Normas generales de croquizado. Técnicas y proceso de croquizado.

csv: BOA20130620002

    - Esquemas de conexionado. Esquemas de potencia, esquemas de conexiones al PLC y esquema de bornes, entre otros. Simbología normalizada.

    - Técnicas de montaje y conexionado. Replanteo de los elementos, marcado de conductores y colocación de terminales, entre otros.

    - Reglamentación vigente.

Reconocimiento de las secuencias de control:

    - Interpretación de requerimientos. Características técnicas y funcionales.

    - Secuencia de control y diagrama de flujos. GRAFCET y SFC.

    - Fases de programación. Identificación de entradas y salidas, secciones del programa y secuencia del programa, entre otros.

    - Entornos de programación.

    - Técnicas de localización de puntos críticos.

    - Planificación para la programación. Datos generales, necesidades y calendario de actuación, entre otros.

Programación de sistemas secuenciales:

    - Sistemas de numeración y conversión entre sistemas.

    - Sistemas de codificación. Binario, octal, hexadecimal y códigos detectores de error, entre otros.

    - Funciones lógicas aplicadas a la programación de autómatas. AND, OR, NOT, NAND y NOR, entre otras.

    - Programación de PLC. Entradas y salidas binarias, funciones de retención, funciones de flancos, temporizadores, contadores, comparadores, movimiento de valores y registros de desplazamiento, entre otros.

    - Mapa de memoria de diferentes fabricantes. Zonas de memoria y direccionamiento.

    - Declaración de variables.

    - Software de programación de distintos fabricantes.

    - Lenguajes de programación de PLC:

      - Lenguajes textuales: lista de instrucciones (IL) y texto estructurado (ST).

      - Lenguajes gráficos: diagrama de contactos (LD), funciones lógicas (FBD) y diagrama de función secuencial (SFC), entre otros.

    - Bloques o unidades de organización del programa. Personalización y parametrización de funciones.

    - Documentación técnica y comercial de los fabricantes.

    - Reglamentación vigente.

Verificación del funcionamiento del sistema secuencial:

    - Técnicas de verificación. Conexiones y funcionamiento.

    - Monitorización de programas. Visualización de variables.

    - Instrumentos de medida. Técnicas de medida.

    - Reglamentación vigente. REBT y otros.

Reparación de averías:

    - Diagnóstico y localización de averías. Protocolos de prueba. Puntos de prueba.

    - Técnicas de actuación. Puntos de actuación.

    - Compatibilidad de equipos sustituidos. Registros de averías.

    - Memoria técnica. Documentación de los fabricantes.

    - Valoración económica.

    - Manual de uso. Manual de mantenimiento. Recomendaciones de seguridad y medioambientales.

    - Reglamentación vigente.

Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental:

    - Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a los sistemas automáticos.

csv: BOA20130620002

    - Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

    - Equipos de protección individual: características y criterios de utilización. Protección colectiva. Medios y equipos de protección.

    - Normativa reguladora en gestión de residuos.

#### Orientaciones pedagógicas

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para programar sistemas de control  digitales, para procesos secuenciales programados de automatización industrial.

El desarrollo de este tipo de sistemas secuenciales programados incluye aspectos como:

- Identificar el funcionamiento de equipos programables.

- Desarrollar croquis y esquemas de conexión.

- Conexionar y montar los dispositivos.

- Establecer las secuencias de control.

- Programar los equipos.

- Verificar la puesta en servicio.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- La selección de equipos programables para la automatización.

- La modificación y/o adaptación de programas de control.

- El desarrollo de programas de control.

- La verificación del funcionamiento de la automatización y de los sistemas asociados.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), m), o), p) y q) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), f), g), l), m) y n) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- La identificación de equipos programables y de su funcionamiento.

- La configuración, selección y conexionado de sistemas secuenciales programables.

- El reconocimiento de las secuencias de control.

- El uso de diferentes lenguajes de programación.

- La programación de equipos de diferentes fabricantes.

- La verificación del funcionamiento.

- La localización de averías.

### Módulo profesional: Sistemas de medida y regulación Código: 0961

Equivalencia en créditos ECTS: 10 Duración: 192 horas

#### Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

- Reconoce los dispositivos de medida y regulación, identificando su funcionalidad y determinando sus características técnicas.

Criterios de evaluación:

csv: BOA20130620002

  - Se han identificado los tipos de sensores y transductores utilizados en los sistemas  de medida en función de la magnitud que hay que medir y sus características de funcionamiento.

  - Se han identificado los circuitos acondicionadores de señal que constituyen los dispositivos  de medida.

  - Se han establecido las especificaciones técnicas del sistema de medida.

  - Se ha identificado la funcionalidad de los sistemas de medida para diferentes aplicaciones industriales.

  - Se ha analizado la idoneidad de la regulación para diferentes aplicaciones industriales.

  - Se han reconocido los bloques que constituyen un lazo de regulación.

  - Se han determinado las variables que definen un sistema de regulación.

  - Se han identificado los dispositivos de regulación utilizados a nivel industrial en función de la aplicación requerida.

  - Se ha determinado la estabilidad del sistema de control, aplicando diversos criterios de estabilidad.

  - Se han establecido algoritmos para la determinación de los controladores del sistema de control.

- Monta y desarrolla sistemas de medida y regulación, identificando las variables del proceso, estableciendo los requisitos de funcionamiento y seleccionando los sistemas de medida y regulación adecuados conforme a los requerimientos del sistema.

Criterios de evaluación:

  - Se han determinado las variables del proceso que se van a controlar.

  - Se han establecido las especificaciones técnicas de sistema de control.

  - Se han seleccionado los dispositivos de medida y regulación en función de la aplicación requerida

  - Se han propuesto estrategias de control sencillas para el proceso planteado.

  - Se ha montado el sistema de medida y regulación, implementando dispositivos.

  - Se han calibrado y ajustado los dispositivos de medida.

  - Se han establecido parámetros para los controladores de los sistemas de control.

  - Se ha analizado la estabilidad del sistema de control, aplicando diversos criterios y utilizando sistemas de adquisición de datos.

  - Se ha verificado la repuesta del sistema ante diferentes entradas y posibles perturbaciones, utilizando sistemas de adquisición de datos.

- Verifica el funcionamiento de los sistemas de medida y regulación, aplicando la normativa de seguridad a cada caso concreto.

Criterios de evaluación:

  - Se ha comprobado el conexionado entre dispositivos.

  - Se ha verificado el funcionamiento de los dispositivos de protección.

  - Se ha seguido un protocolo de actuación para la puesta en servicio y comprobación.

  - Se ha verificado la secuencia de control.

  - Se han reajustado los dispositivos que conforman el sistema de medida y regulación.

  - Se ha verificado la respuesta del sistema ante situaciones anómalas.

csv: BOA20130620002

- Diagnostica averías en los sistemas de medida y regulación, identificando la naturaleza de la  avería y aplicando los procedimientos y técnicas más adecuadas para cada caso.

Criterios de evaluación:

  - Se han reconocido los puntos susceptibles de avería.

- Se ha utilizado instrumentación de medida y comprobación.

- Se han diagnosticado las causas de la avería.

- Se ha localizado la avería.

- Se ha restablecido el funcionamiento del sistema.

- Se ha documentado la avería en un informe de incidencias del sistema.

- Se ha configurado la memoria técnica.

- Se ha elaborado el presupuesto de la instalación.

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

  - Se ha operado con máquinas y herramientas, respetando las normas de seguridad.

  - Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

  - Se han reconocido los elementos de seguridad, los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en  las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

  - Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva.

  - Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

  - Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

  - Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

  - Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

#### Contenidos

Reconocimiento de dispositivos de medida y regulación:

    - Relación de aplicaciones industriales con sistemas de medida y regulación.

    - Elementos de un bucle de control. Bucle abierto y bucle cerrado.

    - Transductores y sensores. Clasificación atendiendo al parámetro físico medido.

Clasificación atendiendo al principio de funcionamiento.

    - Especificaciones de los sistemas de control. Primer orden, segundo orden y orden superior.

Montaje y desarrollo de sistemas de medida y regulación:

    - Estrategias básicas de control: realimentación, tipos.

    - Tratamiento y acondicionadores de señales.

csv: BOA20130620002

    - Manejo de elementos de neumática e hidráulica proporcional.

    - Selección y dimensionado de los componentes de un sistema de medida y regulación.

    - Determinación de la estabilidad de un sistema de control.

    - Selección y determinación de controladores.

    - Diseño en espacio de estados.

    - Estrategias de control para atajar perturbaciones.

    - Técnicas de montaje y puesta en marcha de sistemas de medida y regulación.

    - Técnicas de calibración de sensores y transductores.

    - Sintonización de controladores.

    - Parámetros y programación de elementos de control analógico y digital.

    - Técnicas de regulación ante el envejecimiento del sistema. Verificación del funcionamiento de los sistemas de medida y regulación:

    - Técnicas de verificación.

    - Técnicas de ajuste.

    - Técnicas de medida y comprobación eléctrica.

    - Plan de actuación para la puesta en servicio.

    - Protocolo de puesta en marcha particularizado para la secuencia de funcionamiento.

    - Aplicación de la normativa de seguridad a cada caso.

    - Reglamentación vigente. REBT, entre otros.

Diagnóstico de averías en los sistemas de medida y regulación:

    - Técnicas de mantenimiento.

    - Diagnóstico y localización de averías. Métodos de diagnóstico de averías.

    - Protocolos de pruebas. Plan de actuación ante disfunciones del sistema.

    - Averías típicas en sistemas de medida y regulación. Causas que las producen.

    - Equipos y aparatos de medida. Tipos, aplicaciones y manejo.

    - Informe de incidencias.

Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental:

    - Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a los sistemas automáticos.

    - Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

    - Equipos de protección individual: características y criterios de utilización. Protección colectiva. Medios y equipos de protección.

    - Normativa reguladora en gestión de residuos.

#### Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar los sistemas dinámicos de control industrial, basándose para ello en el estudio de los sistemas de medida y regulación que los componen.

El desarrollo de este tipo de proyectos incluye aspectos como:

- La identificación de los elementos constitutivos de un sistema de control avanzado.

- El montaje y configuración de un sistema de control avanzado.

- La instalación de diferente software tanto del sistema como de diagnosis y protección.

- El desarrollo y elección de la estrategia de control más adecuada para cada proceso industrial.

- La verificación de la puesta en servicio y funcionamiento de equipos, instalaciones y programas.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

csv: BOA20130620002

- La selección de equipos que intervienen en un sistema de control dinámico.

- El montaje y configuración de equipos de medida y regulación.

- El desarrollo de sistemas de regulación industrial.

- La verificación del funcionamiento de los sistemas de control dinámico.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g), k), l), m), n), o),

- y q) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), f), h), j), k), l), m) y n) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

  - La identificación de equipos.

  - La elaboración de las estrategias de control sencillas.

  - La aplicación de diferentes tecnologías de control para dar solución a problemas de automatización industrial.

  - El montaje y configuración de un sistema de control dinámico.

  - La localización de averías.

  - La verificación del funcionamiento.

### Módulo profesional: Sistemas de potencia Código: 0962

Equivalencia en créditos ECTS: 12 Duración: 224 horas

#### Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

- Determina los parámetros de sistemas eléctricos, realizando cálculos y medidas en circuitos de corriente alterna monofásica y trifásica.

Criterios de evaluación:

  - Se han reconocido las características de la señal de corriente alterna senoidal.

  - Se ha reconocido el comportamiento de los receptores frente a la corriente alterna.

  - Se han determinado los parámetros de un circuito de corriente alterna.

  - Se han caracterizado los sistemas de distribución a tres y cuatro hilos.

  - Se han montado circuitos con receptores de corriente alterna.

  - Se han realizado cálculos de los parámetros de un circuito de corriente  alterna, contrastándolo con las medidas realizadas.

  - Se han identificado los armónicos, sus efectos y las técnicas de filtrado.

  - Se ha calculado la sección de los conductores eléctricos.

  - Se han relacionado los dispositivos de protección eléctrica con su funcionalidad y sus parámetros característicos.

  - Se han dimensionado las protecciones del circuito de corriente alterna.

- Reconoce el funcionamiento de las máquinas eléctricas estáticas y dinámicas, identificando su aplicación y determinando sus características.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los tipos de máquinas eléctricas.

  - Se han reconocido los elementos mecánicos y eléctricos de las máquinas.

csv: BOA20130620002

  - Se ha relacionado cada elemento de la máquina con su función.

  - Se han calculado las magnitudes eléctricas y mecánicas requeridas por la aplicación.

  - Se han relacionado las máquinas con sus aplicaciones.

  - Se han identificado los sistemas de puesta en marcha de los motores eléctricos.

  - Se han determinado los parámetros de variación de velocidad de los motores eléctricos.

- Determina las características de los accionamientos eléctricos y electrónicos de potencia, analizando su funcionamiento e identificando sus aplicaciones.

Criterios de evaluación:

  - Se ha reconocido el funcionamiento de los sistemas electrónicos de control de potencia.

  - Se han relacionado los sistemas electrónicos de control de potencia con su aplicación.

  - Se han determinado las características de los circuitos amplificadores y osciladores.

  - Se han medido y visualizado señales de entrada y salida en circuitos electrónicos analógicos.

  - Se han relacionado los accionamientos de las máquinas eléctricas con su funcionalidad.

  - Se han determinado las características de los accionamientos eléctricos y electrónicos de potencia.

- Instala motores eléctricos, realizando esquemas del automatismo y ajustando los accionamientos. Criterios de evaluación:

  - Se han identificado las especificaciones técnicas de la automatización.

  - Se ha seleccionado el motor eléctrico según los requerimientos de la automatización.

  - Se han dimensionado los accionamientos.

  - Se han realizado esquemas de conexión.

  - Se han conectado los accionamientos al motor.

  - Se han ajustado los parámetros de los accionamientos.

  - Se ha caracterizado el funcionamiento del motor según diferentes ajustes de sus accionamientos.

  - Se han montado diferentes tipos de arranque de motores.

  - Se han medido las perturbaciones en el arranque de motores.

  - Se han respetado los parámetros de compatibilidad electromagnética.

- Verifica el funcionamiento del sistema de potencia, identificando posibles averías y desarrollando la documentación requerida.

Criterios de evaluación:

  - Se han comprobado las conexiones entre dispositivos.

  - Se ha verificado la secuencia de control.

  - Se ha comprobado la respuesta del sistema ante cualquier posible anomalía.

  - Se han medido los parámetros característicos de la instalación.

  - Se han reconocido puntos susceptibles de avería.

  - Se ha identificado la causa de la avería.

  - Se ha restablecido el funcionamiento.

csv: BOA20130620002

  - Se han elaborado registros de avería.

- Mantiene máquinas eléctricas, sustituyendo elementos y realizando su ajuste. Criterios de evaluación:

  - Se han diferenciado tipos de mantenimiento.

  - Se han identificado las operaciones de mantenimiento.

  - Se ha planificado el mantenimiento preventivo y predictivo.

  - Se ha elaborado el procedimiento de actuación.

  - Se han comprobado los parámetros de la instalación.

  - Se han determinado los elementos más usuales susceptibles de ser intervenidos.

  - Se han sustituido elementos de las instalaciones automáticas.

  - Se han ajustado accionamientos y máquinas eléctricas.

  - Se ha aplicado la reglamentación.

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

  - Se ha operado con máquinas y herramientas, respetando las normas de seguridad.

  - Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

  - Se han reconocido los elementos de seguridad, los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en  las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

  - Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva.

  - Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridas.

  - Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

  - Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

  - Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

#### Contenidos

Determinación de parámetros característicos de los sistemas eléctricos:

    - Corriente alterna. Magnitudes eléctricas en corriente alterna. Tipos de corrientes alternas.

Generación de corrientes alternas.

    - Simbología eléctrica.

    - Comportamiento de los receptores en corriente alterna. Sistemas monofásicos y  trifásicos.

    - Parámetros de un circuito de corriente alterna. Tensión, corriente, potencia, frecuencia y cosφ, entre otros.

    - Distribución a tres y cuatro hilos.

    - Conexión de receptores trifásicos.

csv: BOA20130620002

    - Medidas en circuitos de corriente alterna.

    - Armónicos: causas y efectos. Parámetros característicos de los armónicos en las magnitudes eléctricas: intensidad, tensión, frecuencia, distorsión y factor de potencia, cosφ, entre otros.

    - Cálculo de secciones. Cálculo por caída de tensión, por calentamiento y por cortocircuito.

    - Protecciones eléctricas, tipos y características.

Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas:

    - Clasificación de las máquinas eléctricas. Máquinas estáticas y máquinas dinámicas.

    - Elementos mecánicos y eléctricos de las máquinas.

    - Magnitudes eléctricas y mecánicas de las máquinas eléctricas. Potencia y par  motor, entre otras.

    - Alternador eléctrico. Principio de funcionamiento.

    - Transformador eléctrico. Principio de funcionamiento. Constitución y tipos. Características eléctricas y mecánicas. Placa de características de transformadores.

    - Motores eléctricos. Principio de funcionamiento. Características eléctricas y mecánicas.

Placa de características de los motores.

    - Tipos de motores. Motores de corriente continua, servomotores, de reluctancia, paso a paso y brushless, entre otros.

    - Criterios de selección de máquinas eléctricas.

    - Esquemas de conexionado de máquinas.

    - Sistemas de arranque de motores. Arranque progresivo y Estrella – triangulo entre otros

    - Variación de velocidad de los motores eléctricos.

Determinación de las características de los accionamientos eléctricos y electrónicos de potencia:

    - Componentes electrónicos de control de potencia. Principio de funcionamiento, características técnicas y clasificación.

    - Amplificadores operacionales, características y configuraciones básicas. Fundamentos de la amplificación. Generadores de señal.

    - Osciladores. Osciladores integrados.

    - Rectificación. Filtrado. Amplificación. Estabilización.

    - Aparatos de medida. Técnicas de medida.

    - Accionamientos eléctricos. Principio de funcionamiento, aplicaciones y características técnicas.

    - Accionamientos electrónicos. Arrancador electrónico y variador de frecuencia.

Convertidores AC-DC / DC. AC. Instalación y conexionado de motores eléctricos:

    - Especificaciones técnicas de la instalación. Requerimientos de funcionamiento, compatibilidad con otros sistemas y condiciones ambientales, entre otros.

    - Criterios de selección de componentes. Funcionamiento requerido, características técnicas y condicionantes ambientales, entre otros.

    - Esquemas de conexionado. Esquemas de potencia, esquemas de maniobra y esquema de bornes, entre otros.

    - Simbología normalizada.

    - Técnicas de montaje y conexionado. Replanteo de los elementos, marcado de conductores y colocación de terminales, entre otros.

    - Parámetros de ajuste de los accionamientos electrónicos. Tiempo de aceleración y desaceleración, curvas de funcionamiento, sistemas de frenado y entradas digitales y analógicas, entre otros.

    - Arranque de motores eléctricos.

    - Aparatos de medida. Técnicas de medida.

    - Compatibilidad electromagnética.

    - Reglamentación vigente.

csv: BOA20130620002

Verificación y puesta en marcha del sistema de potencia:

    - Técnicas de verificación. Conexiones y funcionamiento.

    - Instrumentos de medida.

    - Diagnóstico y localización de averías. Protocolos de prueba.

    - Técnicas de actuación. Puntos de actuación.

    - Registros de averías. Fichas y registros.

    - Reglamentación vigente. Mantenimiento de máquinas eléctricas:

    - Tipos de mantenimiento.

    - Operaciones de mantenimiento en las máquinas eléctricas. Mantenimiento preventivo. Partes eléctricas y mecánicas. Mantenimiento de protecciones. Mantenimiento de sensores, accionamientos y actuadores.

    - Plan de mantenimiento de máquinas eléctricas. Estructura, informes y temporalización, entre otros.

    - Procedimientos de actuación en el mantenimiento de máquinas eléctricas. Fases de mantenimiento y precauciones.

    - Ajuste de elementos y sistemas. Ajustes de parámetros.

Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental:

    - Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a los sistemas automáticos.

    - Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

    - Equipos de protección individual: características y criterios de utilización. Protección colectiva. Medios y equipos de protección.

    - Normativa reguladora en gestión de residuos.

#### Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de las máquinas eléctricas presentes en las automatizaciones industriales.

El desarrollo de este tipo de proyectos incluye aspectos como:

- Describir el funcionamiento de los circuitos eléctricos.

- Identificar el funcionamiento de las máquinas eléctricas.

- Desarrollar los esquemas de conexión de las máquinas eléctricas.

- Verificar el montaje de motores eléctricos.

- Ajustar los accionamientos de los motores eléctricos.

- Verificar la puesta en servicio.

- Aplicar el plan de mantenimiento de máquinas eléctricas.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- La selección de las máquinas eléctricas y de sus equipos.

- El desarrollo de esquemas de conexión.

- El ajuste y parametrización de los accionamientos.

- La supervisión del montaje de motores eléctricos.

- La verificación del funcionamiento de la automatización y de los sistemas asociados.

- La ejecución del plan de mantenimiento de las máquinas eléctricas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g), h), l), m), n), o), p), q) del ciclo formativo y las competencias a), b), c), f), g), h), k), l), m), n) del título.

csv: BOA20130620002

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- El cálculo de los parámetros característicos de los circuitos eléctricos.

- La identificación del funcionamiento de las máquinas eléctricas.

- La elaboración esquemas de conexión.

- El montaje e instalación de motores eléctricos.

- El ajuste y parametrización de los accionamientos.

- La localización de averías.

- La verificación del funcionamiento.

- El desarrollo y aplicación del plan de mantenimiento.

### Módulo profesional: Documentación técnica.

Código: 0963 Equivalencia en créditos ECTS: 5

Duración: 96 horas

#### Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

- Identifica la documentación técnico-administrativa de las instalaciones, interpretando proyectos y reconociendo la información de cada documento.

Criterios de evaluación:

  - Se han clasificado los documentos que componen un proyecto.

  - Se ha identificado la función de cada documento.

  - Se ha relacionado el proyecto del sistema automático con el proyecto general.

  - Se han determinado los informes necesarios para la elaboración de cada documento.

  - Se han reconocido las gestiones de tramitación legal de un proyecto.

  - Se ha simulado el proceso de tramitación administrativa previo a la puesta en servicio.

  - Se han identificado los datos requeridos por el modelo oficial de certificado de instalación.

  - Se ha distinguido la normativa de aplicación.

- Representa instalaciones automáticas, elaborando croquis a mano alzada plantas, alzados y detalles

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los distintos elementos y espacios, sus características constructivas y  el uso al que se destina.

  - Se han seleccionado las vistas y cortes que más lo representan.

  - Se ha utilizado un soporte adecuado.

  - Se ha utilizado la simbología normalizada.

  - Se han definido las proporciones adecuadamente.

  - Se ha acotado de forma clara.

  - Se han tenido en cuenta las normas de representación gráfica.

  - Se han definido los croquis con la calidad gráfica suficiente para su comprensión.

  - Se ha trabajado con pulcritud y limpieza.

csv: BOA20130620002

- Elabora documentación gráfica de proyectos de instalaciones automáticas, dibujando planos mediante programas de diseño asistido por ordenador.

Criterios de evaluación:

  - Se ha identificado el proceso de trabajo y la interfaz de usuario del programa de diseño asistido por ordenador

  - Se han identificado los croquis suministrados para la definición de los planos del proyecto de la instalación.

  - Se han distribuido los dibujos, leyendas, rotulación e información complementaria en los planos.

  - Se ha seleccionado la escala y el formato apropiado.

  - Se han dibujado planos de planta, alzado, cortes, secciones y detalles de proyectos de instalaciones automáticas, de acuerdo con los croquis suministrados y la normativa específica.

  - Se ha comprobado la correspondencia entre vistas y cortes.

  - Se ha acotado de forma clara y de acuerdo con las normas.

  - Se han incorporado la simbología y las leyendas correspondientes.

- Confecciona presupuestos de instalaciones y sistemas automáticos considerando el listado de materiales, los baremos y los precios unitarios.

Criterios de evaluación.

  - Se han identificado las unidades de obra de las instalaciones o sistemas y los elementos que las componen.

  - Se han realizado las mediciones de obra.

  - Se han determinado los recursos para cada unidad de obra.

  - Se han obtenido los precios unitarios a partir de catálogos de fabricantes.

  - Se ha detallado el coste de cada unidad de obra.

  - Se han realizado las valoraciones de cada capítulo del presupuesto.

  - Se han utilizado aplicaciones informáticas para la elaboración de presupuestos.

  - Se ha valorado el coste de mantenimiento predictivo y preventivo.

- Elabora documentos del proyecto a partir de información técnica, utilizando aplicaciones informáticas.

Criterios de evaluación:

  - Se ha identificado la normativa de aplicación.

  - Se ha interpretado la documentación técnica (planos y presupuestos, entre otros).

  - Se han definido los formatos para la elaboración de documentos.

  - Se ha elaborado el anexo de cálculos.

  - Se ha redactado el documento-memoria.

  - Se ha elaborado el estudio básico de seguridad y salud.

  - Se ha elaborado el pliego de condiciones.

  - Se ha redactado el documento de garantía de calidad.

csv: BOA20130620002

- Elabora manuales y documentos anejos a los proyectos de instalaciones y sistemas, definiendo procedimientos de previsión, actuación y control.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado las medidas de prevención de riesgos en el montaje o mantenimiento de las instalaciones y sistemas.

  - Se han identificado las pautas de actuación en situaciones de emergencia.

  - Se han definido los indicadores de calidad de la instalación o sistema.

  - Se ha definido el informe de resultados y las acciones correctoras, atendiendo a los registros.

  - Se ha comprobado la calibración de los instrumentos de verificación y medida.

  - Se ha establecido el procedimiento de trazabilidad de materiales y residuos.

  - Se ha determinado el almacenaje y tratamiento de los residuos generados en los procesos.

  - Se ha elaborado el manual de servicio.

  - Se ha elaborado el manual de mantenimiento.

  - Se han manejado aplicaciones informáticas para la elaboración de documentos.

#### Contenidos

Identificación de la documentación técnico-administrativa de las instalaciones y sistemas:

    - Anteproyecto o proyecto básico. Elementos que lo componen

    - Tipos de proyectos. Clasificación y características.

    - Normativa. Tramitaciones y legalización.

    - Modelos oficiales de certificación. Representación de instalaciones eléctricas automatizadas:

    - Normas generales de croquizado.

    - Simbología. Acotación.

Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones automáticas:

- Manejo de programas de diseño asistido por ordenador.

- Documentación gráfica. Normas generales de representación.

- Planos. Alzado. Planta. Cortes, secciones y detalles.

- Distribución de elementos.

- Acotación.

- Gestión de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones automáticas.

- Tipos de documentos. Formatos.

Confección de presupuestos de instalaciones y sistemas automáticos:

- Unidades de obra. Mediciones.

- Recursos por cada unidad de obra. Costes de unidad de obra.

- Presupuestos. Costes de mantenimiento.

Elaboración de documentos del proyecto:

- Interpretación de la documentación.

csv: BOA20130620002

- Formatos para la elaboración de documentos.

- Anexo de cálculos.

- Documento memoria.

- Estudio básico de seguridad y salud.

Elaboración de manuales y documentos anejos a los proyectos de instalaciones: Normativa de aplicación.

- Plan de prevención de riesgos laborales. Equipos de protección individual.

- Estudios básicos de seguridad.

- Calidad en la ejecución de instalaciones o sistemas.

- Plan de gestión medioambiental.

- Normativa de gestión medioambiental.

- Manual de servicio.

- Manual de mantenimiento.

- Listado de tareas de mantenimiento.

- Cronograma.

#### Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones  de desarrollo de proyectos de instalaciones automatizadas y se aplica a todos los tipos de instalaciones relacionados con el perfil profesional del título.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

- Reconocimiento de la documentación técnica de las instalaciones.

- Elaboración de memorias técnicas y manuales para el montaje, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones.

- Realización de croquis y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos.

- Elaboración de planos de instalaciones y sistemas automáticos.

- Preparación de presupuestos de montaje y mantenimiento. Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- Desarrollar la documentación técnica y administrativa de los proyectos de instalaciones automatizadas.

- Reconocer las técnicas de elaboración y almacenamiento de planos y esquemas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), f), g), h), i), j) y q) del ciclo formativo, y las competencias a), f), g), h), i) y n) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- Identificación de elementos, equipos y desarrollo de procesos de montaje, utilizando como recurso la documentación técnica del proyecto.

- Elaboración de presupuestos de unidades de obra y aprovisionamiento de materiales, utilizando como recurso la documentación técnica del proyecto.

- Preparación de los manuales de servicio y de mantenimiento de las instalaciones, utilizando la información técnica de los equipos.

- Utilización de programas de diseño asistido para el trazado de esquemas y la elaboración de planos.

csv: BOA20130620002

### Módulo profesional: Informática Industrial Código: 0964

Equivalencia en créditos ECTS: 5 Duración: 128 horas

#### Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

- Monta los elementos de un sistema informático industrial, reconociendo sus componentes y configurando el sistema.

Criterios de evaluación:

  - Se ha realizado el estudio de la instalación correspondiente a un sistema informático integrado en un entorno industrial.

  - Se han reconocido los componentes que configuran un equipo informático.

  - Se han identificado las características y funciones que desempeñan los componentes.

  - Se han conectado los componentes de un sistema informático.

  - Se han identificado las perturbaciones que pueden afectar a un sistema informático en el ámbito industrial.

  - Se han indicando las precauciones y los requisitos para asegurar un funcionamiento  fiable del sistema.

  - Se ha relacionado la representación gráfica de los componentes con la documentación.

  - Se han configurado los distintos elementos.

  - Se han respetado las normas de seguridad.

- Instala el software del sistema informático, configurando y optimizando los parámetros de funcionamiento.

Criterios de evaluación:

  - Se ha relacionado el software de sistemas operativos y controladores con su aplicación.

  - Se han interpretado las funciones que desempeña un sistema operativo y los controladores.

  - Se ha optimizado la instalación del sistema operativo y controladores.

  - Se han empleado utilidades informáticas para mejorar el funcionamiento del sistema.

  - Se ha configurado el software instalado.

  - Se ha configurado el sistema para dar respuesta a las diferentes situaciones de emergencia.

- Instala redes locales de ordenadores, configurando los parámetros y realizando las pruebas para la puesta en servicio del sistema, optimizando las características funcionales y de fiabilidad.

Criterios de evaluación:

  - Se han indicado las características de la instalación eléctrica y las condiciones ambientales requeridas, especificando las condiciones estándar que debe reunir una sala donde se ubica un sistema informático.

  - Se han enumerado las distintas partes que configuran una instalación informática, indicando la función, relación y características de cada una de ellas.

csv: BOA20130620002

  - Se han identificado las distintas configuraciones topológicas propias de las redes locales de ordenadores, indicando las características diferenciales y de aplicación de cada  una de ellas.

  - Se han identificado los tipos de soporte de transmisión utilizados en las redes locales de comunicación, indicando las características y parámetros más representativos de los mismos.

  - Se ha identificado la función de cada uno de los hilos del cable utilizado en una red de área local, realizando latiguillos para la interconexión de los diferentes componentes de la red

  - Se ha preparado la instalación de suministro de energía eléctrica y, en su caso,  el sistema de alimentación ininterrumpida, comprobando la seguridad eléctrica y ambiental requerida.

  - Se ha realizado el conexionado físico de las tarjetas.

- Programa equipos y sistemas industriales, utilizando lenguajes de alto nivel y aplicando las técnicas de la programación estructurada.

Criterios de evaluación:

  - Se han reconocido las diferentes estructuras básicas de control utilizadas en la programación estructurada.

  - Se han identificado los distintos sistemas de representación gráfica para los programas informáticos, indicando la simbología normalizada utilizada.

  - Se han comparado las características diferenciales de un lenguaje de bajo nivel con otro de alto nivel.

  - Se han realizado diagramas de flujo de aplicaciones, utilizando la simbología  normalizada.

  - Se han realizado y verificado algoritmos que resuelven aplicaciones, utilizando las estructuras básicas de control y modularizando al máximo posible la solución.

  - Se han codificado programas de aplicación industrial en el lenguaje de alto nivel adecuado, utilizando las estructuras básicas para una programación estructurada.

  - Se han utilizado técnicas de depuración para la verificación del correcto funcionamiento del programa.

  - Se han creado librerías propias para la utilización de otras aplicaciones.

  - Se han generado los ficheros ejecutables/instalables debidamente, para su ejecución en un sistema informático.

- Configura páginas web, para su utilización en control industrial, utilizando el lenguaje de programación orientado.

Criterios de evaluación:

  - Se han relacionado los diferentes pasos que se deben realizar, de forma general, desde  la generación de una aplicación web hasta la publicación en un equipo servidor.

  - Se ha identificado la estructura básica que debe tener la codificación de un programa  para páginas web.

  - Se ha interpretado el código de un programa básico aplicado a páginas web.

  - Se han diseñado pequeñas aplicaciones de páginas web mediante programas informáticos adecuados, utilizando sus principales herramientas.

  - Se han utilizado programas clientes FTP para la transferencia de archivos creados en la generación de una página web, para su publicación y funcionamiento en un servidor.

csv: BOA20130620002

- Diagnostica averías en sistemas y programas informáticos, identificando la naturaleza de la avería  y aplicando los procedimientos y técnicas más adecuadas para cada caso.

Criterios de evaluación:

  - Se han clasificado las tipologías y características de las averías de naturaleza física que se presentan en los sistemas informáticos.

  - Se han utilizado los medios técnicos específicos necesarios para la localización de  averías de naturaleza física en un sistema informático.

  - Se han realizado hipótesis de la causa posible que puede producir la avería, relacionándola con los síntomas (físicos y/o lógicos) que presenta el sistema.

  - Se han identificado los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce.

  - Se ha localizado el elemento (físico o lógico) responsable de la avería y se ha realizado la sustitución o modificación del elemento, configuración y/o programa.

  - Se han realizado las comprobaciones, modificaciones y ajustes de los parámetros del sistema, según las especificaciones de la documentación técnica.

#### Contenidos

Montaje y configuración de un sistema informático:

    - Arquitectura física de un sistema informático.

    - Componentes que integran un sistema informático.

    - Estructura, topología, configuraciones y características.

    - Unidad central de proceso o procesador.

    - Periféricos básicos.

    - Puertos de comunicaciones, serie y paralelo.

    - Perturbaciones que pueden afectar a un sistema informático en el ámbito industrial: electromagnéticas, cortes de suministro eléctrico, suciedad y vibraciones.

Instalación y configuración del software del sistema informático:

Estudio y características de los sistemas operativos actuales: monousuario y multiusuario. Instalación y configuración de sistemas operativos.

Configuración del equipo informático. Memoria, dispositivos de almacenamiento masivo y dispositivos de entrada/salida.

Operaciones específicas con dispositivos de almacenamiento masivo. Componentes que integran un sistema operativo.

Operaciones con directorios, archivos y discos.

Programas de utilidades para ordenadores. Gestión de discos, ficheros, memoria y antivirus, entre otros.

Situaciones de emergencia que puedan presentarse en un equipo o sistema informático: fallos en el suministro eléctrico o introducción de virus informáticos.

Instalación y configuración de redes locales de ordenadores.

- Instalación de salas informáticas. Condiciones eléctricas y medioambientales.

- Equipos que intervienen en una red de área local de ordenadores. Estaciones de trabajo.

- Equipos de distribución y comunicaciones. Hubs, switchs y routers.

csv: BOA20130620002

- Características de las topologías de redes.

- Tipos de soporte de transmisión. Cables de cobre y fibra. Tecnologías inalámbricas.

- El estándar Ethernet.

- Montaje, conexión y configuración de los equipos de la red local de ordenadores.

Programación de equipos y sistemas industriales:

- Programación estructurada. Algoritmos. Estructuras de control. Programación  modular

- Representación gráfica de los algoritmos. Ordinogramas

- Pseudocódigo. Reglas sintácticas y estructuras básicas.

- Lenguajes de programación. Tipología y características.

- Lenguajes de alto nivel. Herramientas de desarrollo. Características generales de los lenguajes de alto nivel.

- Entidades que manejan los lenguajes de alto nivel. Variables, matrices y estructuras de datos.

- Juego de instrucciones del lenguaje. Función. Sintaxis.

- Librerías y funciones básicas del entorno de desarrollo.

- Declaración y desarrollo de funciones de usuario. Configuración de páginas web industriales:

- Comandos básicos del lenguaje específico para páginas web.

- Utilización de las herramientas que ofrece un software de diseño de páginas web.

- Estructura de los archivos que componen una página web.

- Programas clientes FTP para publicar la página en un servidor web. Diagnóstico de averías en sistemas y programas informáticos:

- Técnicas de verificación. Conexiones. Funcionamiento.

- Herramientas tipo hardware o software. Comprobadores de cableados. Programas informáticos de diagnosis.

- Diagnóstico y localización de averías. Protocolos de pruebas.

- Técnicas de actuación.

- Registros de averías. Fichas. Registros.

#### Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar instalaciones de redes informáticas, realizando la configuración de los equipos y sistemas, y para desarrollar aplicaciones enfocadas al ámbito industrial, tanto de programas aplicados como de páginas web.

El desarrollo de este tipo de proyectos incluye aspectos como:

- El montaje y configuración de los equipos informáticos.

- La instalación de diferentes software tanto del sistema como de diagnosis y protección.

- La realización de pequeños programas en lenguaje estructurado de alto nivel.

- El diseño, construcción y publicación de una página web.

- La verificación de la puesta en servicio y funcionamiento de equipos, instalaciones y programas.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

csv: BOA20130620002

- El montaje y configuración de equipos informáticos.

- La creación de pequeñas aplicaciones informáticas en programación estructurada y diseño de páginas web.

- La verificación del funcionamiento de la configuración de los equipos que intervienen en una red local de ordenadores.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), k), m), n),  o), p) y q) del ciclo formativo, y las competencias b), c), d), h), l), m) y n) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- El montaje y configuración de un equipo informático.

- La identificación de los componentes que intervienen en una red de área local y su funcionamiento.

- La utilización de diferente software para la configuración de un equipo informático.

- La utilización de diferentes lenguajes de programación según sea la aplicación del programa que se va a realizar.

- La localización de averías.

- La verificación del funcionamiento.

### Módulo profesional: Sistemas programables avanzados Código: 0965

Equivalencia en créditos ECTS: 5 Duración: 63 horas

#### Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

- Reconoce los dispositivos programables que intervienen en el control de sistemas dinámicos, identificando su funcionalidad y determinando sus características técnicas.

Criterios de evaluación:

  - Se han reconocido aplicaciones automáticas para la lectura y el control de señales dinámicas.

  - Se ha identificado la estructura de sistema de control analógico programado.

  - Se han relacionado los componentes de los dispositivos programables con su funcionalidad.

  - Se han determinado las características técnicas de los dispositivos programables según  el tipo de control que hay que realizar.

  - Se ha seleccionado el dispositivo programable según la aplicación requerida.

- Monta sistemas de regulación de magnitudes físicas para el control en lazo cerrado, seleccionando y conectando los elementos que lo componen.

Criterios de evaluación:

  - Se han seleccionado los componentes adecuados según las especificaciones técnicas.

  - Se ha representado el croquis de la instalación automática.

  - Se ha dibujado el esquema de conexión entre los componentes de la instalación.

  - Se ha empleado simbología normalizada.

csv: BOA20130620002

  - Se han montado los componentes para la regulación y el control de diferentes variables físicas del proceso, implementando estrategias de control avanzado.

  - Se han montado dispositivos para el control de calidad de la producción integrándolo dentro del sistema de control programable.

  - Se han implementado sistemas embebidos como soluciones integrales de los  sistemas  de control.

  - Se han implementado sistemas de mejora de la eficiencia energética.

  - Se han respetado las normas de seguridad.

  - Se han montado dispositivos para el control de la trazabilidad de la producción, integrándolos dentro del sistema de control programable.

- Programa controladores lógicos, identificado la tipología de los datos del proceso y utilizando técnicas avanzadas de programación y parametrización.

Criterios de evaluación:

  - Se han relacionado los tipos de datos del controlador lógico programable con las señales que hay que tratar.

  - Se han programado estructuras de control analógico en el PLC.

  - Se han utilizado técnicas de programación para el almacenamiento de las señales del proceso en bloques de datos.

  - Se ha realizado el escalado y desescalado de señales analógicas.

  - Se han utilizado bloques de programación para el procesamiento de señales de entradas especiales de contaje rápido, medición de frecuencia y modulación por ancho de pulso.

  - Se han direccionado las señales de módulos especiales de controladores lógicos programables.

  - Se han tratado señales de error y de alarma.

  - Se han respetado las normas de seguridad.

  - Se ha optimizado el programa, teniendo en cuenta la facilidad para su mantenimiento.

- Verifica el funcionamiento de los sistemas de control analógico programado, ajustando los dispositivos y aplicando normas de seguridad.

Criterios de evaluación:

  - Se han comprobado las conexiones entre dispositivos.

  - Se ha verificado la secuencia de control.

  - Se ha monitorizado el programa y el estado de las variables desde la unidad de programación.

  - Se ha comprobado la respuesta del sistema ante cualquier posible anomalía.

  - Se han medido parámetros característicos de la instalación.

  - Se han respetado las normas de seguridad.

- Repara averías en sistemas de control analógico programado, diagnosticando disfunciones y desarrollando la documentación requerida.

Criterios de evaluación:

  - Se han reconocido puntos susceptibles de avería.

csv: BOA20130620002

  - Se ha identificado la causa de la avería a través de las medidas realizadas y de la observación del comportamiento de la automatización.

  - Se han seleccionado los elementos que hay que sustituir, atendiendo a su compatibilidad y funcionalidad dentro del sistema.

  - Se ha restablecido el funcionamiento.

  - Se han elaborado registros de avería.

  - Se ha configurado el manual de uso.

#### Contenidos

Reconocimiento de los dispositivos programables que intervienen en el control de sistemas  dinámicos:

    - Aplicaciones automáticas para sistemas de control dinámicos.

    - Estructura de los sistemas de control dinámico.

    - Criterios de selección, dimensionamiento e integración de los dispositivos programables para su uso en los sistemas de control dinámicos.

    - Relación entre dispositivos programables y aplicaciones.

Montaje de sistemas de regulación de magnitudes en lazo cerrado:

    - Funcionamiento de los dispositivos programables con señales analógicas.

    - Montaje de sistemas de regulación de variables, en el proceso.

    - Estrategias de control avanzadas de los sistemas de control dinámicos.

    - Aplicación de sistemas embebidos.

    - Sistemas de mejora de eficiencia energética.

    - Herramientas y dispositivos de visión artificial.

    - Dispositivos para el control de la trazabilidad y la producción.

Programación avanzada de controladores lógicos:

    - Tipos de datos utilizados en los autómatas programables.

    - Convertidores analógicos/digitales y digitales/analógicos.

    - Bloques y unidades de programación de los autómatas programables.

    - Tratamiento de avisos y alarmas mediante bloques o rutinas de interrupción.

    - Entradas y salidas analógicas en autómatas programables.

    - Configuración y programación de tarjetas especiales.

    - Programación avanzada de PLC. Funciones especiales.

    - Control de la trazabilidad.

    - Programación atendiendo a técnicas de ahorro y eficiencia energética.

    - Sistemas de protección.

    - Normativa de seguridad.

    - Manejo y aplicación de la documentación e información técnica. Verificación del funcionamiento de los sistemas de control analógico programado:

    - Monitorización de programas. Estado de las variables.

    - Fallos habituales. Seguimiento de la secuencia y evolución de variables.

    - Seguridad de actuación ante los fallos del sistema.

    - Técnicas de verificación. Respuestas del sistema ante anomalías.

    - Instrumentos de medida y control.

    - Registro de fallos o averías.

    - Normativa y reglamentación aplicable.

Reparación de averías en sistemas de control analógico programado:

    - Diagnóstico y localización de averías: averías típicas.

csv: BOA20130620002

    - Plan de actuación ante disfunciones del sistema. Planificación y ejecución.

    - Informe de incidencias.

    - Diagnóstico y localización de averías.

    - Medios técnicos.

    - Técnicas de actuación.

    - Actualización del sistema, programas, procedimientos o equipamientos, para resolver los conflictos y anomalías presentadas.

    - Registros de averías. Fichas y registros históricos.

    - Memoria técnica. Documentación de los fabricantes.

    - Valoración económica.

    - Manual de uso.

    - Mantenimiento preventivo. Incidencias de funcionamiento y registro de actividad, avería, fallos.

#### Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar los sistemas dinámicos de control industrial.

El desarrollo de este tipo de proyecto, incluye aspectos como:

- La identificación de los elementos constitutivos de un sistema de control avanzado.

- El montaje y configuración de un sistema de control avanzado.

- La instalación de diferente software tanto del sistema como de diagnosis y protección.

- El desarrollo y elección de la estrategia de control más adecuada para cada proceso industrial.

- La verificación de la puesta en servicio y del funcionamiento de equipos, instalaciones y programas.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- La selección de equipos y materiales que intervienen en un sistema de control dinámico.

- El montaje y configuración de equipos de medida y de regulación.

- El desarrollo de sistemas de regulación industrial.

- La verificación del funcionamiento de los sistemas de control dinámico.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g), h), k), l), m), n), o), p) y q) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), f), h), j), k), l), m) y n) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- La identificación de equipos.

- La elaboración de las estrategias de control.

- La aplicación de diferentes tecnologías de control para dar solución a problemas de automatización industrial.

- El montaje y configuración de un sistema de control dinámico.

- La localización de averías.

- La verificación del funcionamiento.

csv: BOA20130620002

### Módulo profesional: Robótica industrial.

Código: 0966 Equivalencia en créditos ECTS: 5

Duración: 63 horas

#### Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

- Reconoce diferentes tipos de robots y/o sistemas de control de movimiento, identificado los componentes que los forman y determinando sus aplicaciones en entornos industriales  automatizados.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado aplicaciones industriales en las que se justifica el uso de robots y de sistemas de control de movimiento.

  - Se ha determinado la tipología y las características de los robots y manipuladores  industriales.

  - Se han relacionado los elementos eléctricos que conforman un sistema robotizado y  de control de movimiento, con su aplicación.

  - Se han reconocido los sistemas mecánicos utilizados en las articulaciones de robots y manipuladores industriales.

  - Se han identificado los sistemas de alimentación eléctrica, neumática y/o oleohidráuilica requeridos para diferentes tipos de aplicaciones robóticas.

  - Se han identificado robots y manipuladores industriales en función de la aplicación requerida.

- Configura sistemas robóticos y/o de control de movimiento, seleccionando y conectando los elementos que lo componen.

Criterios de evaluación:

  - Se han seleccionado elementos de captación y actuación necesarios para comunicar los robots y/o manipuladores industriales con su entorno.

  - Se han realizado croquis y esquemas de sistemas robóticos y de control de movimiento mediante buses de comunicación industrial.

  - Se ha utilizado simbología normalizada para la representación de los dispositivos.

  - Se han representado los elementos de seguridad requeridos en el entorno de un robot.

  - Se han conectado los componentes del sistema robótico y/o de control de movimiento.

  - Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad.

- Programa robots y/o sistemas de control de movimiento, utilizando técnicas de programación y procesado de datos.

Criterios de evaluación:

  - Se ha planificado la trayectoria de movimiento de un robot.

  - Se han identificado los diferentes tipos de señales que hay que procesar.

  - Se ha establecido la secuencia de control mediante un gráfico secuencial o un diagrama de flujo.

  - Se han identificado las instrucciones de programación.

  - Se han identificado los diferentes tipos de datos procesados en la programación.

  - Se ha programado el robot o el sistema de control de movimiento.

  - Se han empleado diferentes lenguajes de programación.

csv: BOA20130620002

  - Se ha elaborado el protocolo de puesta en marcha del sistema.

- Verifica el funcionamiento de robots y/o sistemas de control de movimiento, ajustando los dispositivos de control y aplicando las normas de seguridad.

Criterios de evaluación:

  - Se ha comprobado el conexionado entre los elementos que conforman un sistema robotizado y/o de control de movimiento.

  - Se ha verificado el funcionamiento de los dispositivos de seguridad.

  - Se ha seguido un protocolo de actuación para la puesta en servicio de un robot y/o un  sistema de control de movimiento.

  - Se ha verificado la secuencia de funcionamiento.

  - Se han calibrado los sensores internos para el posicionamiento de un robot y/o un sistema de control de ejes.

  - Se ha comprobado la respuesta de los sistemas de control de movimiento ante situaciones anómalas.

  - Se ha monitorizado el estado de las señales externas e internas y el valor de los datos procesados.

  - Se han tenido en cuenta las normas de seguridad.

- Repara averías en entornos industriales robotizados y/o de control de movimiento, diagnosticando disfunciones y elaborando informes de incidencias.

Criterios de evaluación:

  - Se han reconocido los puntos susceptibles de avería.

  - Se han utilizado instrumentación de medida y comprobación

  - Se han diagnosticado las causas de las averías.

  - Se han localizado las averías.

  - Se ha restablecido el funcionamiento del sistema.

  - Se ha documentado la avería en un informe de incidencias del sistema.

  - Se han tenido en cuenta las normas de seguridad.

#### Contenidos

Reconocimiento de diferentes tipos de robots y/o sistemas de control de movimiento:

    - Aplicaciones de robots y/o sistemas de control de movimiento (motion control). Paletizado, manipulación, soldadura, transporte, ensamblado, pintura y medición, entre otras.

    - Tipología de los robots. Cartesiano, cilíndrico, polar o esférico, angular y scara, entre otros.

    - Análisis de sistemas de seguridad en entornos robotizados.

    - Morfología de un robot. Elementos constitutivos. Grados de libertad.

    - Sistemas mecánicos:

      - Elementos mecánicos.

      - Sistemas de transmisión.

      - Transformación de movimiento: circular-circular, lineal-circular y circular-lineal.

csv: BOA20130620002

      - Acoplamientos: esférico, de rótula, planar, de tornillo o husillo, prismático, rotacional y cilíndrico, entre otros.

    - Útiles y herramientas del robot: pinzas, elementos neumáticos o de vacío y electroimanes, entre otros.

    - Unidades de control de robots: interfaz i/o, interfaz robot, conexión, puesta en marcha y dispositivos de seguridad.

    - Sistemas de control de movimiento.

    - Sistemas de control de movimiento.

    - Unidades de programación. Teach box y ordenadores como dispositivos de programación. Software.

    - Sistemas teleoperados para el control de manipuladores y/o robots.

    - Sistemas de guiado.

    - Sistemas de navegación en aplicaciones móviles.

Configuración de instalaciones de robots y/o sistemas de control de movimiento en su entorno:

    - Simbología normalizada. Eléctrica, neumática e hidráulica.

    - Representación de esquemas en aplicaciones robotizadas:

      - Esquemas de potencia.

      - Esquemas de mando.

      - Esquemas unifilares.

      - Esquemas de bloques.

      - Esquemas de sistemas de comunicación.

      - Esquemas neumáticos e hidráulicos aplicados al control de movimiento.

      - Esquemas de potencia.

      - Esquema de pilotaje.

- Conexión de sensores para la captación de señales digitales y/o analógicas en entornos robotizados y de control de movimiento.

- Conexión de actuadores utilizados en robótica y/o sistemas de control de movimiento: neumáticos, hidráulicos y eléctricos.

- Conexión de drivers en sistemas de control de movimiento.

- Conexión de dispositivos y módulos de seguridad en entornos robotizados.

- Representación de secuencias y diagramas de flujo.

- Reglamentación vigente. REBT

Programación de robots y sistemas de control de movimiento:

  - Posicionamiento de robots. Programación por guiado. Programación textual.

  - Operaciones lógicas aplicadas a la programación de robots.

  - Lenguajes de programación de robots. Control de entradas/salidas. Programación condicional. Programación estructurada. Tratamiento de datos.

  - Programación secuencial. Diagramas de flujo y gráficos secuenciales.

  - Programación de sistemas de control de movimiento.

Verificación del funcionamiento de robots y/o sistemas de control de movimiento:

- Técnicas de verificación. Conexiones y funcionamiento.

- Monitorización de programas. Visualización de variables. Ejecución de programas paso a paso, cíclicos y de forma continuada, entre otros.

- Instrumentos de medida. Técnicas de medida.

- Reglamentación vigente.

Reparación de averías en entornos industriales robotizados y/o de control del movimiento:

csv: BOA20130620002

- Diagnóstico y localización averías: técnicas de actuación.

- Técnicas de monitorización y ejecución de programas. Visualización del estado de variables. Ejecución de programas paso a paso, cíclicos y de forma continuada.

- Registros de averías.

- Reglamentación vigente.

#### Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar proyectos de control secuencial, de aplicación en sistemas de control de movimiento y/o robótica industrial.

El desarrollo de este tipo de proyectos incluye aspectos como:

- La identificación de los elementos eléctricos y mecánicos que forman los sistemas de control de movimiento (motion control) y robótica industrial.

- Identificación de los sistemas de sensorización y percepción en un entorno robotizado y/o  de control de movimiento.

- El desarrollo e interpretación de esquemas de bloques y de conexión.

- La conexión y montaje de elementos de captación y actuación.

- El establecimiento de las secuencias de control.

- La configuración y programación de los equipos de control de movimiento y/o robots industriales.

- La verificación de la puesta en servicio.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- La selección de equipos para el control de movimiento y/o robótica industrial.

- Desarrollo de esquemas del entorno en sistemas de control del movimiento y/o robótica industrial.

- Conexión de sensores y actuadores en entornos robotizados.

- El desarrollo de programas de control para robótica y/o el control de movimiento.

- La verificación del funcionamiento de la automatización y de los sistemas asociados.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) y q) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), e) , f), g), h), i), j), k), l), m) y

- del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

  - La identificación de equipos eléctricos, electrónicos y mecánicos en sistemas de control de movimiento (motion control) y su entorno.

  - La elaboración e interpretación esquemas de bloques y de conexión.

  - La conexión de sensores y actuadores.

  - La elaboración de las secuencias de control.

  - El uso de diferentes lenguajes de programación de robots y/o sistemas de control de movimiento en general.

  - La localización de averías.

  - La verificación del funcionamiento.

  - Aplicación de las normas de seguridad en entornos de control del movimiento.

csv: BOA20130620002

### Módulo profesional: Comunicaciones Industriales Código: 0967

Equivalencia en créditos ECTS: 11 Duración: 147 horas

#### Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

- Reconoce los sistemas de comunicación industrial y las normas físicas utilizadas, identificando los distintos elementos que los componen y relacionando su funcionamiento con las prestaciones del sistema.

Criterios de evaluación:

  - Se ha identificado la funcionalidad de los sistemas de comunicación industrial y sus posibilidades de integración e intercambio de datos.

  - Se ha reconocido la estructura de un sistema de comunicación industrial.

  - Se han identificado los niveles funcionales y operativos, relacionándolos con los campos de aplicación característicos.

  - Se han reconocido las características que determinan los entornos industriales de control distribuido y entornos CI.M (computer integrated manufacturing)

  - Se ha utilizado el modelo de referencia OSI (open system interconnection) de ISO (international standard organitation), describiendo la función de cada uno de sus niveles y la relación entre ellos.

  - Se han determinado las técnicas de transmisión de datos en función de la tecnología empleada.

  - Se han utilizado los parámetros de comunicación, identificando la función que realiza en  la transmisión de datos serie.

  - Se han estudiado las normas físicas utilizadas en redes de comunicación industrial identificando los interfaces y elementos de conexión.

  - Se han reconocido las diferentes técnicas de control de flujo, de detección de errores y de acceso al medio en la transmisión de datos.

- Elabora programas básicos de comunicación entre un ordenador y periféricos externos de aplicación industrial, utilizando interfaces y protocolos normalizados y aplicando técnicas estructuradas.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los campos básicos que incluyen un protocolo de comunicación industrial.

  - Se han identificado los interfaces para los diferentes tipos de comunicación industrial.

  - Se ha configurado la comunicación entre un ordenador y un equipo industrial.

  - Se han seleccionado los comandos del protocolo de comunicación que hay que utilizar para realizar un programa de comunicación, identificando el método para la detección y corrección de posibles errores que se puedan producir.

  - Se ha elaborado el diagrama de flujo que responde al funcionamiento de un programa de comunicación industrial, utilizando simbología normalizada.

  - Se ha codificado el programa de comunicación en un lenguaje de alto nivel.

  - Se ha verificado la idoneidad del programa con el diagrama de flujo elaborado y con las especificaciones propuestas.

csv: BOA20130620002

  - Se ha documentado adecuadamente el programa, aplicando los procedimientos estandarizados con la suficiente precisión para asegurar su posterior mantenimiento.

- Monta una red local de ordenadores, configurando los parámetros y realizando las pruebas para su puesta en servicio.

Criterios de evaluación:

  - Se han verificado las características de la instalación eléctrica y las condiciones ambientales requeridas, especificando las condiciones estándar que debe reunir una sala donde se ubica un sistema informático.

  - Se han enumerado las distintas partes que configuran una instalación informática, indicando función, relación y características de cada una de ellas.

  - Se han identificado las distintas configuraciones topológicas propias de las redes locales de ordenadores, indicando las características diferenciales y de aplicación de cada  una de ellas.

  - Se han identificado los tipos de soporte de transmisión utilizados en las redes locales de comunicación, indicando las características y parámetros más representativos de los mismos.

  - Se ha identificado la función de cada uno de los hilos del cable utilizado en una red de área local, realizando latiguillos para la interconexión de los diferentes componentes de la red

  - Se ha preparado la instalación de suministro de energía eléctrica y, en su caso,  el sistema de alimentación ininterrumpida, comprobando la seguridad eléctrica y ambiental requerida.

  - Se ha realizado el conexionado físico de las tarjetas, equipos y demás elementos necesarios para la ejecución de la red, siguiendo el procedimiento normalizado y/o documentado.

  - Se ha realizado la carga y configuración del sistema operativo de la red, siguiendo el procedimiento normalizado e introduciendo los parámetros necesarios para adecuarla al tipo de aplicaciones que se van a utilizar.

  - Se han configurado los recursos que se pueden compartir en una red local de ordenadores y los modos usuales de utilización de los mismos.

- Programa y configura los diferentes buses utilizados en el ámbito industrial, identificando los elementos que lo integran y relacionándolos con el resto de dispositivos que configuran un sistema automático.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los diferentes buses industriales actuales, relacionándolos con la pirámide de las comunicaciones.

  - Se han configurado los equipos de una red industrial para la comunicación entre dispositivos.

  - Se ha programado una red industrial para el intercambio de datos entre dispositivos.

  - Se han configurado los componentes para su utilización en la interconexión de diferentes redes por cambio de protocolo o medio físico.

  - Se han utilizado técnicas de control remoto para el envío o recepción de datos entre el proceso industrial y el personal de mantenimiento o de control.

  - Se han utilizado diferentes medios físicos para la comunicación entre equipos y sistemas.

  - Se han representado los sistemas de comunicación industrial mediante bloques funcionales.

csv: BOA20130620002

  - Se han seleccionado los equipos y elementos de la instalación a partir de documentación técnica de los fabricantes.

- Configura los diferentes equipos de control y supervisión que intervienen en un sistema automático, programando los equipos e integrando las comunicaciones en una planta de producción.

Criterios de evaluación:

  - Se han relacionado las funciones que ofrece un sistema de supervisión y control con aplicaciones industriales de automatización.

  - Se han reconocido todas las herramientas de configuración, relacionándolas con la función que van a realizar dentro de la aplicación.

  - Se han configurado avisos y alarmas, registrándolas en un archivo para un posterior tratamiento.

  - Se han configurado y programado sistemas de control y supervisión de diferentes fabricantes.

  - Se han integrado paneles de operador y ordenadores como dispositivos de control, supervisión y adquisición de datos en una red de comunicación industrial.

  - Se ha configurado un sistema de control y supervisión para la presentación gráfica de datos.

  - Se ha dado funcionalidad al sistema de control para trabajar con datos relativos al mantenimiento de la máquina o al proceso industrial.

- Verifica el funcionamiento del sistema de comunicación industrial, ajustando los dispositivos y aplicando normas de seguridad.

Criterios de evaluación:

  - Se han comprobado las conexiones entre dispositivos.

  - Se han verificado los parámetros de configuración de cada equipo.

  - Se ha verificado el funcionamiento del programa para que respete las especificaciones dadas.

  - Se ha comprobado la respuesta del sistema ante cualquier posible anomalía.

  - Se han medido parámetros característicos de la instalación.

  - Se han respetado las normas de seguridad.

- Repara disfunciones en sistemas de comunicación industrial, observando el comportamiento del sistema y utilizando herramientas de diagnosis.

Criterios de evaluación:

  - Se han reconocido puntos susceptibles de avería.

  - Se ha identificado la tipología y las características de las averías de naturaleza física o lógica que se presentan en los sistemas de comunicación industrial.

  - Se han identificado los síntomas de la avería, caracterizando los efectos que produce a través de las medidas realizadas  y de la observación del comportamiento del sistema y  de los equipos.

  - Se ha reparado la avería.

  - Se ha restablecido el funcionamiento.

  - Se han elaborado registros de avería.

csv: BOA20130620002

#### Contenidos

Reconocimiento de los sistemas de comunicaciones industriales:

- El proceso de comunicación. Elementos que intervienen. Funciones y características.

- Estructura de una red de comunicación industrial. Pirámide CIM.

- Arquitectura. Pirámide de las comunicaciones. Niveles, relación entre número de dispositivos, volumen de datos y velocidad de respuesta.

- Normativa de las redes de comunicación industrial. ISO, CEI y IEEE.

- Normalización de las comunicaciones. Modelo OSI. Capas y niveles.

- Modalidades de transmisión. Transmisión en serie y paralelo.

- Organización de mensajes de datos serie. Asíncrona y síncrona.

- Normalización de las comunicaciones serie. RS-232, RS-422 y RS-485.

- Técnicas de control de flujo: hardware y software.

- Características de las topologías de redes.

- Técnicas de control de errores. Sistemas de detección y de corrección.

- Métodos de acceso al medio. Centralizados y aleatorios. Elaboración de programas básicos de comunicación:

- Protocolos de comunicaciones. Campos que intervienen de forma genérica.

- Dispositivos de conversión. De norma física y de protocolo.

- Estudio de un protocolo industrial. Comandos de lectura y escritura de datos, de control y de errores.

- Elaboración de un programa en lenguaje de alto nivel para la comunicación entre un ordenador y un equipo industrial. Envío y recepción de datos, control de errores, visualización y registro de datos.

Instalación y configuración de redes locales de ordenadores:

- Instalación de salas informáticas.

- Condiciones eléctricas y medioambientales.

- Equipos que intervienen en una red de área local de ordenadores.

- Tipos de soporte de transmisión.

- El estándar ethernet.

- Montaje, conexión y configuración de los equipos de la red local de ordenadores. Programación y configuración de los diferentes buses de comunicación de una planta industrial:

- Estudio y clasificación de los buses industriales actuales según el ámbito de aplicación.

- Interconexión de redes. Repetidor, bridge, router y pasarela (gateway).

- Buses de campo a nivel sensor-actuador. Datos técnicos, ventajas de su utilización. Descripción de los equipos participantes (fuentes de alimentación, maestros y esclavos de la red, consolas de configuración y diagnóstico). Control de errores.

- Red de comunicación entre un controlador y periferia descentralizada. Características principales. Ventajas de su utilización. Descripción de los equipos participantes (maestros de la red y dispositivos de E/S de periferia como esclavos). Cables y conectores. Configuración y programación de los dispositivos  participantes. Control de errores.

csv: BOA20130620002

- Red de comunicación para el intercambio de datos entre controladores. Características principales. Ventajas de su utilización. Descripción de los equipos participantes. Cables y conectores. Configuración y programación de los dispositivos participantes. Control de errores.

- Red de comunicación industrial (autómatas programables) con integración de red de oficinas (ordenadores). Características principales. Ventajas de su utilización. Descripción de los equipos participantes. Cables y conectores. Configuración y programación de los dispositivos participantes. Control de errores.

- Sistemas para el acceso a redes industriales desde el exterior. Telefonía móvil, páginas web de control e Internet.

- Configuración de redes industriales con la utilización de la tecnología wi-fi.

- Control de procesos por ordenador.

- Elaboración de planos y esquemas de una red de comunicación en sistemas de automatización industrial.

- Elaboración de manuales de instrucciones de servicio y mantenimiento de redes de comunicación.

Configuración de los diferentes equipos de control y supervisión:

- Definición y clasificación de los sistemas de supervisión y control que intervienen en un sistema de comunicación industrial. Sistemas basados en paneles de operador y sistemas basados en ordenador (SCADA).

- Principales características de los sistemas de supervisión y control.

- Diseño de diferentes pantallas y la interacción entre ellas.

- Visualización y escritura de datos.

- Incorporación de diferentes equipos de control en un mismo sistema de supervisión, con intercambio de datos entre todos ellos.

- Generación de pequeños programas o scripts de aplicación en los sistemas de supervisión.

- Representación gráfica de señales dinámicas.

- Registro de valores.

- Enlace entre aplicaciones.

- Gestión de los datos para su utilización en técnicas de mantenimiento. Verificación del funcionamiento del sistema de comunicación industrial:

- Técnicas de verificación. Conexiones, configuración y funcionamiento.

- Monitorización de programas. Visualización de variables.

- Instrumentos de medida. Técnicas de medida.

– Reglamentación vigente.

Reparación de disfunciones en sistemas de comunicación industrial:

- Diagnóstico y localización de averías. Protocolos de pruebas.

- Técnicas de actuación.

- Registros de averías.

- Memoria técnica. Documentación de fabricantes.

- Valoración económica.

- Manual de uso. Manual de mantenimiento. Recomendaciones de seguridad y medioambientales

csv: BOA20130620002

- Reglamentación vigente.

#### Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar proyectos de sistemas de comunicación y supervisión industrial para diferentes plantas de producción.

El desarrollo de este tipo de proyectos incluye aspectos como:

- La identificación y aplicación de cada uno de los buses de comunicación actual, dependiendo de su aplicación

- La selección de los diferentes dispositivos necesarios para la integración de los equipos en una red de comunicación.

- La conexión, montaje y configuración de los equipos que intervienen en una red informática.

- La representación de croquis y esquemas en aplicaciones de comunicación industrial.

- La configuración de cada uno de los dispositivos que intervienen.

- La conexión y montaje de dispositivos.

- La programación de equipos.

- La verificación de la puesta en servicio.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- La selección de equipos que intervienen en una red local informática.

- La selección de dispositivos para la modificación y/o adaptación de equipos, de forma que se puedan integrar en una red de comunicación industrial.

- La modificación y/o adaptación de programas de los dispositivos en red.

- El desarrollo de programas de control para el intercambio de datos entre los dispositivos en red.

- La verificación del funcionamiento de la red de comunicación así como de los sistemas asociados.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), j), k), l), m), n), o) y q) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), e) , f), g), h), j), k), l) y m) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- La identificación y configuración de los dispositivos y equipos integrantes en una red de comunicación industrial.

- La elaboración de croquis y esquemas de conexión.

- El diseño y elaboración de pequeños programas de comunicación entre un ordenador y un dispositivo industrial.

- La programación de sistemas de supervisión y control y su integración en una red industrial.

- La utilización de equipos de diferentes fabricantes para su integración en una misma red industrial.

- El intercambio de datos entre diferentes buses industriales.

- La localización de averías.

- La verificación del funcionamiento.

### Módulo profesional: Integración de sistemas de automatización industrial.

Código: 0968 Equivalencia en créditos ECTS: 11

Duración: 147 horas

csv: BOA20130620002

#### Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

- Planifica la instalación del sistema automático, identificando los requerimientos de la instalación y gestionando el aprovisionamiento de material.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado las fases de instalación del sistema automático.

  - Se han seleccionado herramientas y equipos asociados a cada fase de instalación.

  - Se ha planificado la entrega de equipos y elementos.

  - Se ha elaborado un protocolo de comprobación del material recibido.

  - Se han evaluado los puntos críticos de la instalación.

  - Se han determinado los recursos humanos de cada fase de montaje.

  - Se ha elaborado un plan detallado de aprovisionamiento y montaje de la instalación automática.

- Gestiona el montaje de instalaciones automáticas, siguiendo el plan de montaje y resolviendo contingencias.

Criterios de evaluación:

  - Se han asignado los medios materiales y humanos según el plan de montaje.

  - Se ha realizado el replanteo de la instalación según las especificaciones indicadas en los planos y esquemas.

  - Se ha adecuado el plan de montaje a las características de la instalación.

  - Se han aplicado técnicas de gestión de recursos para el montaje de la instalación.

  - Se han determinado indicadores de control de montaje.

  - Se han determinado las mediciones necesarias para la aceptación de la instalación automática

  - Se han determinado los valores mínimos de aislamiento, rigidez dieléctrica, resistencia de tierra y corrientes de fuga aceptables para la aceptación de la instalación.

  - Se han identificado los requerimientos mínimos para la puesta en marcha de la instalación.

  - Se han realizado las medidas necesarias para el análisis de la red de suministro (detección de armónicos y perturbaciones).

  - Se han determinado medidas de seguridad en la puesta en marcha de instalaciones automáticas.

- Integra los elementos del sistema automático, interpretando la documentación técnica del proyecto y siguiendo los procedimientos y normas de seguridad en montaje.

Criterios de evaluación:

  - Se ha montado el cuadro de distribución eléctrica.

  - Se han instalado los sistemas de distribución eléctrica y de fluidos requeridos en el sistema automático.

  - Se han conectado equipos sensores y de captación.

  - Se han conectado los actuadores, manipuladores y dispositivos eléctricos de potencia.

  - Se han acoplado mecánicamente los diferentes tipos de actuadores.

csv: BOA20130620002

  - Se han montado los robots industriales y sistemas de control de movimientos en aquellos casos que son necesarios.

  - Se han montado los dispositivos de medida y regulación.

  - Se han montado los elementos de supervisión y adquisición de datos.

  - Se ha aplicado la reglamentación vigente y las normas de seguridad.

- Ejecuta operaciones de ajuste, parametrización y programación de los dispositivos del sistema automático, a partir de las especificaciones técnicas del diseño y utilizando las herramientas software y hardware requeridas.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado las señales que tienen que procesar los controladores lógicos.

  - Se han calibrado los dispositivos de medida según las especificaciones técnicas de funcionamiento del sistema automático.

  - Se han elaborado los programas de los dispositivos de control lógico del sistema automático según las especificaciones técnicas demandadas.

  - Se han establecido las secuencias de control para las soluciones robotizadas y de control de movimiento.

  - Se han establecido parámetros para los dispositivos de regulación y control.

  - Se ha elaborado la programación de los dispositivos de supervisión y adquisición de datos.

  - Se han establecido parámetros y se ha ajustado la red de comunicación industrial.

- Verifica el funcionamiento del sistema automático según las especificaciones técnicas del diseño, realizando el replanteo necesario y aplicando normas de seguridad.

Criterios de evaluación:

  - Se ha verificado el funcionamiento del cuadro de distribución eléctrico.

  - Se ha comprobado el funcionamiento de todos los dispositivos del sistema automático.

  - Se ha verificado el funcionamiento de los programas de control, adquisición y supervisión diseñados conforme a los requerimientos del sistema automático.

  - Se ha comprobado la idoneidad de los parámetros establecidos para los dispositivos, realizando en su caso los ajustes necesarios para su optimización.

  - Se ha realizado una puesta en marcha de todo el sistema automático, verificando su funcionamiento y realizando los ajustes oportunos conforme a los requerimientos establecidos.

  - Se ha elaborado un informe técnico de las actividades desarrolladas de los resultados obtenidos y de las modificaciones realizadas.

  - Se han realizado las modificaciones oportunas en la documentación técnica en función de los resultados de las verificaciones de funcionamiento realizadas en el sistema  automático y su correspondiente replanteo.

- Localiza averías producidas en el sistema automático, utilizando la documentación técnica y estableciendo criterios de actuación conforme a protocolos previamente establecidos.

Criterios de evaluación:

  - Se ha cumplimentado la orden de reparación de la avería.

  - Se ha documentado el procedimiento que se va a seguir para la identificación de averías.

csv: BOA20130620002

  - Se ha seguido el procedimiento establecido para la localización de averías.

  - Se ha valorado y justificado la toma de decisiones en la reparación o sustitución de dispositivos.

  - Se ha realizado el presupuesto de la reparación y/o sustitución de los dispositivos.

  - Se ha realizado la reparación siguiendo las normas y procedimientos de seguridad establecidos y utilizando los equipos de protección individual y colectivos requeridos.

  - Se ha estudiado la conveniencia de realizar modificaciones en el diseño o en  la tecnología del sistema automático, a fin de evitar la avería.

  - Se ha cumplimentado el correspondiente informe técnico de la avería.

- Planifica el mantenimiento de instalaciones eléctricas en edificios y locales, a partir de los requerimientos de la instalación.

Criterios de evaluación:

  - Se han seleccionado las partes de la instalación susceptibles de mantenimiento.

  - Se ha planificado el aprovisionamiento de cada una de las partes.

  - Se han determinado las tareas básicas de mantenimiento preventivo.

  - Se han determinado las tareas básicas del mantenimiento predictivo y correctivo.

  - Se ha programado el mantenimiento de la instalación.

  - Se han analizado las instrucciones de los fabricantes de los equipos y elementos que intervienen en la instalación.

  - Se han propuesto ajustes de los equipos y elementos para su buen funcionamiento.

  - Se han determinado las características técnicas y de aceptación para la sustitución de equipos o elementos.

  - Se ha elaborado un plan detallado de mantenimiento.

- Gestiona el mantenimiento de instalaciones automáticas a partir del plan de mantenimiento y la normativa vigente.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado todos los apartados del plan de montaje.

  - Se ha adecuado el plan de mantenimiento a las características de la instalación.

  - Se han aplicado técnicas de gestión de personal para el mantenimiento de instalaciones.

  - Se han aplicado técnicas de gestión de materiales y elementos para el mantenimiento de instalaciones

  - Se han reconocido procedimientos para la gestión del mantenimiento.

  - Se han determinado indicadores de control del mantenimiento.

  - Se ha aplicado la reglamentación vigente y la de seguridad en el trabajo, durante el mantenimiento.

#### Contenidos

Planificación de la instalación del sistema automático:

    - Técnicas de planificación en una instalación automática. Fases de la instalación automática. Herramientas y equipos. Aprovisionamiento y almacenaje de materiales. Comprobación de materiales. Identificación de puntos críticos en una instalación automática. Técnicas de localización de puntos críticos.

csv: BOA20130620002

    - Estudio del trabajo. Contenidos básicos de un plan de aprovisionamiento y montaje  de la instalación automática. Herramientas informáticas para la elaboración de un  plan de montaje.

Gestión del montaje de una instalación automática:

    - Equipos de medida de seguridad eléctrica.

    - Gestión de recursos humanos. Indicadores de montaje. Valores mínimos de aceptación. Requerimientos de puesta en marcha. Ensayos de elementos de protección. Análisis de la red de suministro. Medidas de seguridad.

    - Técnicas de puesta en marcha. Parámetros que hay que tener en cuenta.

    - Reglamentación vigente. Integración de elementos del sistema automático:

    - Características de los cuadros eléctricos. Elementos y distribución.

    - Técnicas de instalación y montaje en sistemas eléctricos y con fluidos.

    - Equipos y herramientas para el montaje. Manejo de equipos y herramientas.

    - Compatibilidad entre sistemas y equipos.

    - Técnicas de conexionado entre sistemas eléctricos y con fluidos.

    - Técnicas de montaje de robots y sistemas de control de movimiento.

    - Técnicas de conexionado de dispositivos de medida y regulación. Ejecución de operaciones de ajuste, parametrización y programación:

    - Tipos de señales en un sistema automático. Parámetros de calibración de los dispositivos de medida en un sistema automático.

    - Integración de los programas de los diferentes dispositivos de control lógico en un sistema automático.

    - Secuencias de control para soluciones robotizadas y de control de movimiento.

    - Establecimiento de parámetros para los dispositivos de regulación y  control integrados en un sistema automático. Integración de la programación de los dispositivos de supervisión y adquisición de datos en un sistema automático.

    - Establecimiento de parámetros y ajuste de la red de comunicación industrial en un sistema automático integrado.

Verificación del funcionamiento del sistema automático:

    - Verificaciones en el funcionamiento del cuadro de distribución eléctrico. Verificaciones en el funcionamiento de todos los dispositivos del sistema automático.

    - Verificaciones en el funcionamiento de los programas de control, adquisición y supervisión.

    - Verificaciones y optimización en el establecimiento de parámetros en dispositivos.

    - Procedimientos de puesta en marcha, verificación y ajuste de un sistema automático completo.

    - Informe técnico de actividades y resultados. Localización de averías en el sistema automático:

    - Solicitud de intervención y orden de trabajo.

    - Disfunciones típicas en sistemas automáticos. Causas habituales de las disfunciones típicas.

    - Manejo de equipos y herramientas.

    - Procedimientos para la identificación y reparación de averías en el sistema automático. Informes técnicos de averías y hojas de reparación.

Planificación del mantenimiento de instalaciones eléctricas en edificios y locales:

    - Puntos susceptibles de mantenimiento en una instalación automática.

    - Aprovisionamiento de materiales y gestión de stocks para el mantenimiento.

    - Mantenimiento preventivo y correctivo. Técnicas de planificación de mantenimiento. Instrucciones de mantenimiento de fabricantes.

csv: BOA20130620002

    - Parámetros de ajuste para la mejora del mantenimiento.

    - Recepción de materiales para el mantenimiento. Herramientas informáticas para la organización del mantenimiento y el control de averías.

Gestión del mantenimiento de una instalación automática:

    - Contenidos básicos de un plan de mantenimiento. Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales.

    - Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y materiales.

    - Procedimientos e indicadores de gestión para el mantenimiento.

    - Reglamentación vigente.

#### Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional integra todos los conocimientos adquiridos en los diferentes módulos formativos cursados a lo largo del ciclo formativo y se aplica a todos los tipos de sistemas de automatización y robótica industrial relacionados con el perfil profesional del título.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

La identificación de las características del montaje y mantenimiento de los sistemas automáticos.

- La selección de equipos, eligiendo la tecnología más adecuada.

- La elaboración e interpretación de documentación técnica propia de los sistemas de automatización y robótica industrial.

- El montaje de los equipos y elementos del sistema de automatización y robótica industrial.

- El ajuste, la parametrización y la programación de los dispositivos.

- Las verificaciones del funcionamiento de los sistemas automáticos.

- La localización de averías.

- El mantenimiento de equipos y elementos de los sistemas de automatización y robótica industrial.

En este módulo se debería desarrollar completamente un proyecto de automatización y robótica industrial en el que se incluya, al menos, la distribución eléctrica, las protecciones, los equipos y dispositivos de medida y regulación, los accionadores y el sistema de comunicación necesario, integrando las tecnologías disponibles más adecuadas.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- Desarrollar proyectos de sistemas de automatización industrial.

- Gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de los sistemas de automatización industrial.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), ñ), o), p), q) y v) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k),

- , m) y n) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

  - Identificación de las características de los sistemas automáticos, partiendo de especificaciones técnicas.

  - Determinación de equipos y dispositivos, partiendo de documentación técnica y cálculos.

  - Desarrollo de procesos de montaje, utilizando como recurso la documentación técnica del proyecto.

  - Aplicación de lenguajes de programación normalizados.

  - Desarrollo de programas de gestión y control de redes de comunicación.

csv: BOA20130620002

  - Montaje de instalaciones automáticas, resolviendo problemas potenciales de montaje y realizando el replanteo necesario, todo ello conforme a la documentación técnica.

  - Diagnóstico y reparación de averías y disfunciones utilizando herramientas adecuadas.

  - Realización de operaciones de mantenimiento según el plan establecido.

  - Realización de la puesta en marcha y de las verificaciones oportunas de los equipos y dispositivos del sistema de automatización industrial.

  - Elaboración de la documentación técnica y administrativa, utilizando herramientas ofimáticas y de diseño adecuadas.

### Módulo Profesional: Proyecto de automatización y robótica industrial.

Equivalencia en créditos ECTS: 5 Código: 0969

Duración: 40 horas

#### Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

- Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.

Criterios de evaluación:

  - Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.

  - Se han caracterizado las empresas tipo, indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento.

  - Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.

  - Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.

  - Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.

  - Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto.

  - Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación.

  - Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.

  - Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

- Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.

Criterios de evaluación:

  - Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el  proyecto.

  - Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.

  - Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.

  - Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su alcance.

  - Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.

csv: BOA20130620002

  - Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.

  - Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.

  - Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.

  - Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.

- Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada.

Criterios de evaluación:

  - Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de desarrollo.

  - Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.

  - Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades.

  - Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.

  - Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.

  - Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.

  - Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la puesta en práctica.

  - Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.

- Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.

Criterios de evaluación:

  - Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.

  - Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.

  - Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.

  - Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.

  - Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto.

  - Se ha establecido el procedimiento para la participación de los usuarios o clientes en la evaluación y se han elaborado los documentos específicos.

  - Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando este existe.

csv: BOA20130620002

#### Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución.

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, identificación de necesidades y estudio de viabilidad.

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar respuesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación de la intervención y elaboración de   la documentación.

La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación, previsión y coordinación de los recursos y de logística, tanto desde su origen como en su desarrollo.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en los subsectores de montaje y mantenimiento de sistemas automáticos y robóticos.

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con:

- La ejecución de trabajos en equipo.

- La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.

- La autonomía y la iniciativa personal.

- El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

### Módulo Profesional: Formación y orientación laboral.

Equivalencia en créditos ECTS: 5 Código: 0970

Duración: 96 horas

#### Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

- Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:

  - Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

  - Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el  perfil profesional del técnico superior en Automatización y Robótica Industrial.

  - Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil del título.

  - Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el técnico superior en Automatización y Robótica Industrial.

  - Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.

csv: BOA20130620002

  - Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados  con el título.

  - Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de decisiones.

- Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización.

Criterios de evaluación:

  - Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del técnico superior en Automatización y Robótica Industrial.

  - Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.

  - Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.

  - Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo.

  - Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto característico de las organizaciones.

  - Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.

  - Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

- Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.

  - Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores.

  - Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.

  - Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.

  - Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.

  - Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.

  - Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran.

  - Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.

csv: BOA20130620002

  - Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial.

  - Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo.

- Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las diferentes clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:

  - Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

  - Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.

  - Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.

  - Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de Seguridad Social.

  - Se han identificado, en un supuesto sencillo, las bases de cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario.

  - Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.

  - Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo.

  - Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.

- Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores  de riesgo presentes en su entorno laboral.

Criterios de evaluación:

  - Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de  la empresa.

  - Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.

  - Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.

  - Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del técnico superior en Automatización y Robótica Industrial.

  - Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.

  - Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del técnico superior en Automatización y Robótica Industrial.

  - Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del técnico superior en Automatización y Robótica Industrial.

csv: BOA20130620002

- Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.

Criterios de evaluación:

  - Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

  - Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los diferentes criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

  - Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos.

  - Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.

  - Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia.

  - Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del técnico superior en Automatización y Robótica Industrial.

  - Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector.

- Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del técnico superior en Automatización y Robótica Industrial.

Criterios de evaluación:

  - Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.

  - Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.

  - Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.

  - Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.

  - Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.

  - Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como medida de prevención.

#### Contenidos

Búsqueda activa de empleo:

    - Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del técnico superior en Automatización y Robótica Industrial.

    - Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.

csv: BOA20130620002

    - Identificación de itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en Automatización y Robótica Industrial.

    - Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Automatización y Robótica Industrial.

    - Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.

    - Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.

    - Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.

    - El proceso de toma de decisiones.

Gestión del conflicto y equipos de trabajo:

    - Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.

    - Equipos en el sector de automatización y robótica industrial según las funciones que desempeñan.

    - La participación en el equipo de trabajo.

    - Conflicto: características, fuentes y etapas. Contrato de trabajo:

    - El derecho del trabajo.

    - Análisis de la relación laboral individual.

    - Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.

    - Derechos y deberes derivados de la relación laboral.

    - Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

    - Representación de los trabajadores.

    - Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior en Automatización y Robótica Industrial.

    - Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios sociales, entre otros.

Seguridad Social, empleo y desempleo:

    - Estructura del sistema de la Seguridad Social.

    - Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materias de Seguridad Social, afiliación, altas, bajas y cotización.

    - Situaciones protegibles por desempleo.

Evaluación de riesgos profesionales:

    - Valoración de la relación entre trabajo y salud.

    - Análisis de factores de riesgo.

    - La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.

    - Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.

    - Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.

    - Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.

    - Riesgos específicos en el sector de la automatización y robótica industrial.

    - Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.

csv: BOA20130620002

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:

    - Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

    - Gestión de la prevención en la empresa.

    - Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.

    - Planificación de la prevención en la empresa.

    - Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.

    - Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:

    - Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.

    - Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.

    - Primeros auxilios.

#### Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales p), q), r), s), t), u), v), x), y) y z) del ciclo formativo, y las competencias p), q), r), s) y u) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente a las empresas.

- La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales.

- La preparación y realización de modelos de curriculum vítiae (CV) y entrevistas de trabajo.

- Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los contratos más comúnmente utilizados y lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación.

- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos relacionados.

- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita evaluar los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo y que le permita colaborar en la definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las medidas necesarias para su puesta en funcionamiento.

### Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora.

Equivalencia en créditos ECTS: 4 Código: 0971

Duración: 63 horas

#### Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

- Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:

csv: BOA20130620002

  - Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.

  - Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social.

  - Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.

  - Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una pequeña y mediana empresa relacionada con el desarrollo de la automatización  y robótica industrial.

  - Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se  inicie en el sector de la automatización y robótica industrial.

  - Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.

  - Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial.

  - Se ha descrito la estrategia empresarial, relacionándola con los objetivos de la empresa.

  - ha definido una determinada idea de negocio en el ámbito de la automatización y robótica industrial, que sirva de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.

- Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.

Criterios de evaluación:

  - Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa.

  - Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa, en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.

  - Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes,  con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno  específico.

  - Se han identificado los elementos del entorno de una pyme de automatización y robótica industrial.

  - Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su relación con los objetivos empresariales.

  - Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.

  - Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la automatización y robótica industrial, y se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.

csv: BOA20130620002

  - Se han identificado, en empresas relacionadas con la automatización y robótica industrial, prácticas que incorporan valores éticos y sociales.

  - Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme de automatización y robótica industrial.

- Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:

  - Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.

  - Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida.

  - Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la empresa.

  - Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una empresa.

  - Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas relacionadas con la automatización y robótica industrial en la localidad de referencia.

  - Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.

  - Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas existentes a  la hora de poner en marcha una pyme.

- Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:

  - Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la información contable.

  - Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.

  - Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la automatización y robótica industrial.

  - Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.

  - Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme de automatización y robótica industrial, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.

  - Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria.

  - Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.

csv: BOA20130620002

#### Contenidos

Iniciativa emprendedora:

- Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en automatización y robótica industrial (materiales, tecnología y organización, entre otros).

- Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.

- La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de automatización y robótica industrial.

- La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector de la automatización y robótica industrial.

- El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

- Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la automatización y robótica industrial.

La empresa y su entorno:

- Funciones básicas de la empresa.

- La empresa como sistema.

- Análisis del entorno general de una pyme de automatización y robótica industrial.

- Análisis del entorno específico de una pyme relacionada con la automatización y robótica industrial.

- Relaciones de una pyme de automatización y robótica industrial con su entorno.

- Relaciones de una pyme de automatización y robótica industrial con el conjunto de la sociedad.

Creación y puesta en marcha de una empresa:

- Tipos de empresa.

- La fiscalidad en las empresas.

- Elección de la forma jurídica.

- Trámites administrativos para la constitución de una empresa.

- Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme relacionada con la automatización y robótica industrial.

- Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

Función administrativa:

- Concepto de contabilidad y nociones básicas.

- Análisis de la información contable.

- Obligaciones fiscales de las empresas.

- Gestión administrativa de una empresa de automatización y robótica industrial.

#### Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales w), x), y) y z) del ciclo formativo, y las competencias o), p), q), r), s), t) y u) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- El manejo de las fuentes de información sobre el sector de la automatización y robótica industrial, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.

csv: BOA20130620002

- La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector industrial relacionado con los procesos de automatización y robótica industrial.

- La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector.

–    La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la automatización  y robótica industrial, que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así como la justificación de su responsabilidad social.

### Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.

Equivalencia en créditos ECTS: 22 Código: 0972

Duración: 370 horas

#### Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

- Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y comercialización de los productos que obtiene.

Criterios de evaluación:

  - Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.

  - Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.

  - Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa:  proveedores, clientes, sistemas de producción y almacenaje, entre otros.

  - Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.

  - Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad.

  - Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

- Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.

Criterios de evaluación:

  - Se han reconocido y justificado:

    - La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.

    - Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza, responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.

    - Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.

    - Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.

csv: BOA20130620002

    - Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.

    - Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral.

    - Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional.

  - Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.

  - Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa.

  - Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.

  - Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad.

  - Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.

  - Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los miembros del equipo.

  - Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten.

  - Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios  de tareas.

  - Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo.

- Determina las características de las instalaciones a partir de un anteproyecto o de condiciones dadas, aplicando la reglamentación y normativa correspondientes:

Criterios de evaluación:

  - Se ha identificado la normativa de aplicación.

  - Se han elaborado los esquemas y croquis de las instalaciones.

  - Se han dimensionado los equipos y elementos que configuran las instalaciones.

  - Se han seleccionado equipos y accesorios homologados.

  - Se ha definido el proceso tecnológico para el montaje.

  - Se han dibujado los planos y esquemas de las instalaciones.

  - Se han dibujado los planos de montaje de las instalaciones, utilizando la simbología y escalas normalizadas.

csv: BOA20130620002

- Planifica el montaje de las instalaciones estableciendo etapas y distribuyendo los recursos, a partir de la documentación técnica del proyecto.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado las etapas del proceso de montaje en las instalaciones.

  - Se han establecido las unidades de obra y los recursos humanos y materiales.

  - Se ha especificado los medios de trabajo, equipos, herramientas y útiles de medida y comprobación.

  - Se han desarrollado planes de aprovisionamiento y condiciones de almacenamiento de los equipos y materiales.

  - Se ha valorado los costes de montaje a partir de unidades de obra.

  - Se han definido las especificaciones técnicas de montaje y protocolos de pruebas.

  - Se han elaborado manuales de instrucciones de servicio y de mantenimiento de las instalaciones.

  - Se ha identificado la normativa de prevención de riesgos.

- Supervisa el montaje de las instalaciones, colaborando en su ejecución y respetando los protocolos de seguridad y calidad establecidos en la empresa.

Criterios de evaluación:

  - Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los elementos, su función y su disposición en el montaje de las instalaciones.

  - Se han seleccionado las herramientas y material necesario, interpretando el plan de montaje de la instalación.

  - Se ha comprobado que los equipos y accesorios instalados son los prescritos en el plan de montaje.

  - Se han supervisado técnicas y acabados de montaje relativos a anclajes, conexiones y mecanizado, entre otros.

  - Se ha comprobado el empleo de los elementos de protección individual definidos en el plan de seguridad.

  - Se han ejecutado las operaciones según los procedimientos del sistema de calidad.

  - Se ha actuado con criterios de respeto al medio ambiente.

- Realiza la puesta en marcha o servicio de las instalaciones y equipos, supervisándola y colaborando en su ejecución, siguiendo los procedimientos establecidos.

Criterios de evaluación:

  - Se ha interpretado el plan de puesta en marcha de las instalaciones y equipos.

  - Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados.

csv: BOA20130620002

  - Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación.

  - Se han programado, regulado y calibrado los elementos y equipos según sus características de funcionalidad.

  - Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación.

  - Se han utilizado las herramientas de mano, informáticas e instrumentos para la puesta en marcha de manera adecuada.

  - Se han cumplido las normas de seguridad, calidad y reglamentación vigente.

  - Se ha cumplimentado la documentación técnico-administrativa requerida para la puesta en servicio.

- Controla las intervenciones de mantenimiento de las instalaciones, colaborando en su ejecución, verificando el cumplimiento de los objetivos programados y optimizando los recursos disponibles.

Criterios de evaluación:

  - Se ha identificado el tipo de mantenimiento.

  - Se han elaborado los procesos de intervención, interpretando los programas de mantenimiento.

  - Se han comprobado las existencias en el almacén.

  - Se han definido las tareas, tiempos y recursos necesarios.

  - Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados.

  - Se ha comprobado la funcionalidad, los consumos eléctricos y los parámetros de funcionamiento, entre otros.

  - Se han ajustado y reprogramado elementos y equipos

  - Se ha actualizado la documentación técnica necesaria para garantizar la trazabilidad de las actuaciones.

  - Se han realizado las operaciones de acuerdo con la seguridad y calidad requeridas y con criterios de respeto al medio ambiente.

  - Se han utilizado aplicaciones informáticos para la planificación del mantenimiento.

- Supervisa la reparación de averías y disfunciones en equipos e instalaciones, colaborando en su ejecución y verificando la aplicación de técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo.

Criterios de evaluación:

  - Se han organizado las intervenciones a partir del plan de mantenimiento.

  - Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y la observación de la funcionalidad de la instalación o equipo.

  - Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instalación.

  - Se ha localizado la avería de acuerdo con los procedimientos específicos para su diagnóstico y localización.

csv: BOA20130620002

  - Se han seleccionado las herramientas e instrumentos necesarios para realizar el proceso de reparación.

  - Se ha realizado el desmontaje siguiendo las pautas establecidas, con seguridad, calidad y respeto al medio ambiente.

  - Se han sustituido o reparado los elementos averiados.

  - Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionalidad de la instalación.

  - Se ha intervenido con orden y limpieza, respetando los tiempos estipulados en los trabajos realizados.

  - Se ha cumplimentado la documentación establecida en los programas de mantenimiento.

#### Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo.

### Módulo profesional: Lengua extranjera profesional: inglés 1 Código: A077

Duración: 64 horas

#### Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

- Interpreta información profesional escrita contenida en textos escritos complejos, analizando de forma comprensiva sus contenidos.

Criterios de evaluación:

  - Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector productivo del título.

  - Se ha realizado traducciones directas e inversas de textos específicos sencillos, utilizando materiales de consulta y diccionarios técnicos

  - Se han leído de forma comprensiva textos específicos de su ámbito profesional

  - Se ha interpretado el contenido global del mensaje.

  - Se ha extraído la información más relevante de un texto relativo a su profesión

  - Se ha identificado la terminología utilizada.

  - Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre otros.

  - Se han leído con cierto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura aunque pueda presentar alguna dificultad con modismos poco frecuentes.

- Elabora textos sencillos en lengua estándar, relacionando reglas gramaticales con la finalidad de los mismos.

Criterios de evaluación:

  - Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales.

  - Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.

  - Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, relacionados con su entorno profesional.

  - Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.

  - Se ha aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de documentos.

  - Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios  recursos lingüísticos.

  - Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.

csv: BOA20130620002

  - Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada.

  - Se ha redactado un breve currículo

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

Criterios de evaluación:

  - Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.

  - Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.

  - Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.

  - Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto.

  - Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.

#### Contenidos:

Interpretación de mensajes escritos:

- Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos.

- Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.

- Terminología específica del sector productivo.

- Idea principal e ideas secundarias.

- Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, y otros.

- Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado.

- Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

Emisión de textos escritos:

- Elaboración de textos sencillos profesionales del sector y cotidianos.

- Adecuación del texto al contexto comunicativo.

- Registro.

- Selección léxica, selección de estructuras sintácticas, selección de contenido relevante.

- Uso de los signos de puntuación.

- Coherencia en el desarrollo del texto.

- Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua extranjera.

- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.

- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa.

#### Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con el entorno profesional en el que el profesional va a ejercer su profesionalidad.

Los contenidos del módulo contribuyen a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, y las competencias del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:

- La elaboración de mensajes escritos y orales, interpretando y transmitiendo la información necesaria para realizar consultas técnicas.

- La interpretación de la información escrita en el ámbito propio del sector productivo del título.

- La cumplimentación e interpretación de los documentos propios del sector profesional solicitando y/o facilitando una información de tipo general o detallada.

csv: BOA20130620002

- La valoración de la importancia de poder comunicarse por escrito y oralmente en lengua extranjera en el contexto de las empresas.

### Módulo profesional: Lengua extranjera profesional: inglés 2 Código: A078

Duración: 42 horas

#### Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

- Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos orales claros y sencillos emitidos en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del mensaje.

Criterios de evaluación:

  - Se ha situado el mensaje en su contexto profesional.

  - Se ha identificado la idea principal del mensaje.

  - Se han extraído las ideas principales de un mensaje emitido por un medio de comunicación.

  - Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos de la vida profesional y cotidiana.

  - Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.

  - Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y abstractos, transmitidos por los medios de comunicación y emitidos en lengua estándar y articuladas con claridad.

  - Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones.

  - Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

- Emite mensajes orales claros y bien estructurados, participando como agente activo en conversaciones profesionales.

Criterios de evaluación:

  - Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.

  - Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales  y profesionales, marcando con claridad la relación entre las ideas.

  - Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión.

  - Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.

  - Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional más próximo.

  - Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.

  - Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.

  - Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y preparadas sobre un tema dentro de su especialidad.

  - Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario.

  - Se han secuenciado las actividades propias de un proceso productivo de su sector profesional.

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

Criterios de evaluación:

  - Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.

  - Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.

  - Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.

  - Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto.

csv: BOA20130620002

  - Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.

#### Contenidos:

Comprensión de mensajes orales:

- Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos.

- Mensajes directos, telefónicos, grabados.

- Terminología específica del sector productivo.

- Idea principal e ideas secundarias.

- Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, y otros.

- Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, instrucciones, expresión de la condición y duda y otros.

- Diferentes acentos de lengua oral.

Producción de mensajes orales:

- Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.

- Terminología específica del sector productivo.

- Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y agrupaciones.

- Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro.

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:

- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, y otros.

- Entonación como recurso de cohesión del texto oral.

#### Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con el entorno profesional en el que el profesional va a ejercer su profesionalidad.

Los contenidos del módulo contribuyen a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, y las competencias del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:

- La elaboración de mensajes escritos y orales, interpretando y transmitiendo la información necesaria para realizar consultas técnicas.

- La interpretación de la información escrita en el ámbito propio del sector productivo del título.

- La cumplimentación e interpretación de los documentos propios del sector profesional solicitando y/o facilitando una información de tipo general o detallada.

- La valoración de la importancia de poder comunicarse por escrito y oralmente en lengua extranjera en el contexto de las empresas.

csv: BOA20130620002

### Anexo II Espacios formativos

| Espacio formativo | Superficie m2 20 alumnos | Superficie m2 30 alumnos | Grado de utilización % |
| --- | --- | --- | --- |
| Aula polivalente. | 60 | 90 | 30 |
| Aula de informática. | 80 | 120 | 17 |
| Laboratorio de sistemas automáticos. | 120 | 180 | 27 |
| Laboratorio de Hidráulica | 120 | 180 | 10 |
| Taller de sistemas automáticos. | 200 | 130 | 16 |

csv: BOA20130620002

Anexo III A)

Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del ciclo formativo de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial

| Módulo profesional | Especialidad del profesorado | Cuerpo |
| --- | --- | --- |
| 0959. Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos. | - Instalaciones Electrotécnicas. | - Profesores Técnicos de Formación Profesional. |
| 0960. Sistemas secuenciales programables. | - Instalaciones Electrotécnicas. | - Profesores Técnicos de Formación Profesional. |
| 0961. Sistemas de medida y regulación. | - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. | - Catedráticos de Enseñanza Secundaria. - Profesores de Enseñanza Secundaria. |
| 0962. Sistemas de potencia. | - Instalaciones Electrotécnica. Equipos Electrónicos | - Profesores Técnicos de Formación Profesional. |
| 0963. Documentación técnica. | - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. | - Catedráticos de Enseñanza Secundaria. - Profesores de Enseñanza Secundaria. |
| 0964. Informática industrial. | - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. - Sistemas Electrónicos. | - Catedráticos de Enseñanza Secundaria. - Profesores de Enseñanza Secundaria. |
| 0965. Sistemas programables avanzados. | - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. | - Catedráticos de Enseñanza Secundaria. - Profesores de Enseñanza Secundaria. |
| 0966. Robótica industrial. | - Instalaciones Electrotécnicas. | - Profesores Técnicos de Formación Profesional. |
| 0967. Comunicaciones industriales. | - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. - Sistemas Electrónicos. | - Catedráticos de Enseñanza Secundaria. - Profesores de Enseñanza Secundaria. |
| 0968. Integración de sistemas de automatización industrial. | - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | - Catedráticos de Enseñanza Secundaria. - Profesores de Enseñanza Secundaria. |
| 0969. Proyecto de automatización y robótica industrial. | - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. - Sistemas Electrónicos. | - Catedráticos de Enseñanza Secundaria. - Profesores de Enseñanza Secundaria. |
|  | - Instalaciones Electrotécnicas. | - Profesores Técnicos de Formación Profesional. |
| 0970. Formación y orientación laboral. | - Formación y Orientación Laboral | - Catedráticos de Enseñanza Secundaria. - Profesores de Enseñanza Secundaria. |
| 0971. Empresa e iniciativa emprendedora. | - Formación y Orientación Laboral. | - Catedráticos de Enseñanza Secundaria. - Profesores de Enseñanza Secundaria. |
| A077 y A078. Lengua extranjera profesional: inglés 1 y 21 | - Profesorado con atribución docente en el ciclo. | - Catedrático de Enseñanza Secundaria Profesor de Enseñanza Secundaria. |
|  | - Profesorado con atribución docente en el ciclo. | - Profesor Técnico de Formación Profesional. |
|  | - Inglés | - Catedrático de Enseñanza Secundaria Profesor de Enseñanza Secundaria. |

1 Este módulo será impartido por el profesorado de las especialidades de formación profesional indicadas, siempre que posean el certificado de aptitud en el idioma inglés (Escuela Oficial de Idiomas) o equivalente o bien demuestren y evidencien mediante una prueba, organizada por la Dirección General competente en materia de Formación Profesional, la capacidad y dominio de la lengua inglesa, en caso contrario, será impartido por el profesorado de la especialidad de Inglés

csv: BOA20130620002

### ANEXO III B)

Titulaciones equivalentes a efectos de docencia

| Cuerpo | Especialidad | Titulaciones |
| --- | --- | --- |
| Profesores de Enseñanza Secundaria. | - Formación y Orientación Laboral. | - Diplomado en Ciencias Empresariales. - Diplomado en Relaciones Laborales. - Diplomado en Trabajo Social. - Diplomado en Educación Social. - Diplomado en Gestión y Administración Pública. |
|  | - Sistemas Electrónicos. | - Diplomado en Radioelectrónica Naval. - Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en Aeronavegación. - Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. - Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad, especialidad en Electrónica Industrial. - Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus especialidades. |
|  | - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. | - Diplomado en Radioelectrónica Naval. - Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en Aeronavegación. - Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. - Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad, especialidad en Electrónica Industrial. - Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus especialidades. |

csv: BOA20130620002

ANEXO III C)

Titulaciones requeridas para impartir los módulos profesionales que conforman el título para los centros de titularidad privada, de otras Administraciones distintas a la educativa y orientaciones para la Administración educativa

| Módulos profesionales | Titulaciones |
| --- | --- |
| 0959. Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 0960. Sistemas secuenciales programables. 0962. Sistemas de potencia. 0966. Robótica industrial. 0969. Proyecto de automatización y robótica industrial. | - Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de Grado correspondiente, u otros títulos equivalentes. - Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de Grado correspondiente, u otros títulos equivalentes. |
| 0961. Sistemas de medida y regulación. 0963. Documentación técnica. 0964. Informática industrial. 0965. Sistemas programables avanzados. 0967. Comunicaciones industriales. 0968. Integración de sistemas de automatización industrial. 0970. Formación y orientación laboral. 0971. Empresa e iniciativa emprendedora. | – Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de Grado correspondiente, u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. |

csv: BOA20130620002

ANEXO IV

Convalidaciones entre módulos profesionales de títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial al amparo de la Ley Orgánica 2/2006

| Módulos profesionales incluidos en Ciclos Formativos establecidos en LOGSE 1/1990 | Módulos profesionales del Ciclo Formativo (LOE 2/2006): Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial |
| --- | --- |
| Sistemas de control secuencial. | 0959. Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 0960. Sistemas secuenciales programables. |
| Sistemas de medida y regulación. | 0961. Sistemas de medida y regulación. |
| Sistemas electrotécnicos de potencia. | 0962. Sistemas de potencia. |
| Gestión del desarrollo de sistemas automáticos. | 0963. Documentación técnica. |
| Informática industrial. | 0964. Informática industrial. |
| Desarrollo de sistemas secuenciales. Desarrollo de sistemas de medida y regulación | 0965. Sistemas programables avanzados. 0968. Integración de sistemas de automatización industrial. |
| Comunicaciones industriales. | 0967. Comunicaciones industriales. |
| Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa. | 0971. Empresa e iniciativa emprendedora. |
| Formación en centro de trabajo del título de Técnico Superior en Sistemas de Regulación y Control Automáticos. | 0972. Formación en centros de trabajo. |

csv: BOA20130620002

ANEXO V A)

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su convalidación

| Unidades de competencia acreditadas | Módulos profesionales convalidables |
| --- | --- |
| UC1568_3: Desarrollar proyectos de sistemas de control para procesos secuenciales en sistemas de automatización industrial. | 0959. Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 0960. Sistemas secuenciales programables. |
| UC1569_3: Desarrollar proyectos de sistemas de medida y regulación en sistemas de automatización industrial. | 0961. Sistemas de medida y regulación. 0965. Sistemas programables avanzados. |
| UC1575_3: Gestionar y supervisar los procesos de montaje de sistemas de automatización industrial. UC1576_3: Gestionar y supervisar los procesos de mantenimiento de sistemas de automatización industrial. UC1577_3: Supervisar y realizar la puesta en marcha de sistemas de automatización industrial. | 0962. Sistemas de potencia. 0966. Robótica industrial. 0968. Integración de sistemas de automatización industrial. |
| UC1570_3: Desarrollar proyectos de redes de comunicación en sistemas de automatización industrial. | 0967. Comunicaciones industriales. |

NOTA: Las personas matriculadas en este ciclo formativo que tengan acreditadas todas las unidades de competencia incluidas en el título, de acuerdo con el procedimiento establecido en el  Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, tendrán convalidado los módulos profesionales «0964 Informática industrial» y «0963. Documentación técnica».

csv: BOA20130620002

### ANEXO V B)

Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación

| Módulos profesionales superados | Unidades de competencia acreditables |
| --- | --- |
| 0959. Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 0960. Sistemas secuenciales programables. 0963. Documentación técnica. | UC1568_3: Desarrollar proyectos de sistemas de control para procesos secuenciales en sistemas de automatización industrial. |
| 0961. Sistemas de medida y regulación. 0965. Sistemas programables avanzados. 0963. Documentación técnica. | UC1569_3: Desarrollar proyectos de sistemas de medida y regulación en sistemas de automatización industrial. |
| 0962. Sistemas de potencia. 0966. Robótica industrial. 0968. Integración de sistemas de automatización industrial. | UC1575_3: Gestionar y supervisar los procesos de montaje de sistemas de automatización industrial. UC1576_3: Gestionar y supervisar los procesos de mantenimiento de sistemas de automatización industrial. UC1577_3: Supervisar y realizar la puesta en marcha de sistemas de automatización industrial. |
| 0967. Comunicaciones industriales. 0963. Documentación técnica. | UC1570_3: Desarrollar proyectos de redes de comunicación en sistemas de automatización industrial. |

Anexo VI

Módulos profesionales necesarios para promoción

| Módulo profesional que se quiere cursar | Módulo/módulos profesionales superados |
| --- | --- |
| 0960.- Sistemas secuenciales programables | 0959.-Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos |
| 0965.- Sistemas programables avanzado | 0959.-Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos |
| 0966.- Robótica industrial | 0959.-Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos 0962.- Sistemas de potencia |
| 0968.- Integración de sistemas de automatización industrial | 0959.-Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos 0961.- Sistemas de medida y regulación 0962.- Sistemas de potencia |